义乌市恒风汽车城开发有限公司电梯采购项目

招标文件

采购编号：YCQ-2021-CG229

采   购　 人：义乌市恒风汽车城开发有限公司（盖章）

采购代理机构：义乌产权交易所有限公司招投标中心（盖章）

日　　　 期：二〇二一年十月

招标文件目录

第一章 采购公告	1

第二章 投标须知和投标须知前附表	3

投标须知	5

一、说明	5

二、招标文件	6

三、投标文件	7

四、投标文件的递交	11

五、其它	10

六、服务费	12

第三章  招标项目要求	14

第四章  开标、评标和定标须知	31

第五章  投标文件的有效性	36

第六章  评标细则	38

第七章  投标文件格式	41

第八章  合同主要条款	55

# 第一章　采购公告

根据法律法规等相关规定，现就义乌市恒风汽车城开发有限公司电梯采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

- 采购编号：YCQ-2021-CG229

2、采购内容及数量：义乌市恒风汽车城开发有限公司电梯采购项目。具体详见第三章招标项目要求。

3、采购预算及最高限价：50万元；

4、投标人的资格要求，须同时满足以下条件：

①国内具有独立法人资格，且参加采购活动前三年内无重大违法经营活动，符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

②本项目不接受联合体投标。

5、报名时间、地点及方式：招标文件可在义乌产权交易网（www.ywcq.com）下载，报名资料请于2021年10月15日至2021年11月2日（上午9：00－11：30，下午13：00－17：00，双休日及节假日除外）以扫描件形式发送至邮箱ywcqztb@ywcq.com，并致电报名处确认报名情况（以邮箱回执报名成功为准）；邮件发送时主题需注明项目名称及投标单位名称，报名处联系人：毛女士 0579-89906887。

6、报名时所需资料（复印件或扫描件加盖单位公章,相关证件须在有效期内）：

①投标单位在“全国企业信用信息公示系统”（网址http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件，或单位营业执照副本复印件（打印件、复印件均须加盖投标单位公章，下同）②法定代表人授权书和被授权人身份证复印件［适用于非法定代表人参加报名的,说明：法定代表人以营业执照载明的人员为准］；或法定代表人身份证复印件［适用于法定代表人参加报名的］③投标人简介等。

7、技术答疑：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2021年10月27日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至义乌市恒风汽车城开发有限公司：刘先生（0579-85681234）、义乌产权交易所有限公司招投标中心：王小姐（0579-89919880，453367901@qq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4055。

8、递交投标文件截止时间及地点：本项目取消投标文件现场递交。所有纸质投标文件均以邮寄方式递交(指定EMS邮寄，不接收其他快递)。快递邮寄面单（格式见附件）不得显示投标单位名称。

投标人应于2021年11月3日-2021年11月9日10时将投标文件（快递材料）递交至浙江省义乌市望道路300号行政服务中心4楼4055，收件人：王小姐；电话：15267974119。在投标截止时间（2021年11月9日上午10时）后送达的投标文件（以北京时间为准，招标人（代理机构）、招标人监督人校准时间），招标人（代理机构）不予受理。送达时间以工作人员签收时间为准。

9、开标时间及地点：时间：2021年11月9日上午10时

10、投标保证金：无

11、业务咨询：

义乌市恒风汽车城开发有限公司：刘先生  0579-85681234

义乌产权交易所有限公司招投标中心：王小姐  0579-89919880

义乌市恒风汽车城开发有限公司

义乌产权交易所有限公司招投标中心

2021年10月15日

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌市恒风汽车城开发有限公司电梯采购项目 采购内容及数量:义乌市恒风汽车城开发有限公司电梯采购；具体见《第三章招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位 资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 供货期 | 自合同签订之日起90日历天内完成供货。 |
| 5 | 招标文件获取 时间和地点 | 详见招标公告 |
| 6 | 技术答疑 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2021年10月27日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至义乌市恒风汽车城开发有限公司：刘先生（0579-85681234）、义乌产权交易所有限公司招投标中心：王小姐（0579-89919880，453367901@qq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4055。 |
| 7 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 8 | 投标文件邮寄地点与收件人 | 浙江省义乌市望道路300号行政服务中心4楼4055 王小姐，电话：15267974119 |
| 9 | 投标文件 份数及包封 | 商务标正本一份，副本四份； 技术标正本一份，副本四份。 【▲】投标人只需邮寄一个包裹，包裹不得体现单位名称及标识，快递邮寄面单按附件格式填写。寄件人与报名人、法定代表授权人为同一人。包裹双层包封，包裹内的技术标、商务标需按招标文件要求独立密封包装。 |
| 10 | 邮寄投标文件 接收时间 | 2021年11月3日-2021年11月9日上午10：00止，超出时限概不接收。 |
| 11 | 投标截止及开标 时间和地点 | 投标截止及开标时间：2021年11月9日上午10：00 开标地点：浙江省义乌市望道路300号行政服务中心4楼4023 |
| 12 | 投标保证金 | 无 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 评标办法 | 采用综合评分法 |
| 15 | 付款方式 | 合同签订后10天内，采购人支付该工程合同总价的40%预付款给中标方，该预付款在合同履行过程中直接抵作设备支付款；该项目货物安装完毕，支付至合同总价的85%。通过当地特种设备检验检测机构验收合格并取得特种设备检验合格证后15天内，支付至合同总价的98.5%；剩余合同总价的1.5%在质保期满后扣除违约金（若有），经采购人验收合格后一次性付清（不计息）。 |
| 16 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的； （5）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （6）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 （7）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 17 | 其他 | 1）本项目设有预算价，投标报价超过预算价的，其投标均为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1采购人：系指义乌市恒风汽车城开发有限公司。

2.2招标代理机构：系指义乌产权交易所有限公司招投标中心。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1参加采购活动前三年内无重大违法经营活动，符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3.2符合采购公告中要求的条件；

4、保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6、现场勘察

投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，采购人不得留下供应商名称、联系方式等信息。。

7、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知前附表和投标须知

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标须知

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标细则

第七章  投标文件部分格式

第八章  合同主要条款

8.2除8.1内容外，采购人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9、招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人都将答疑；答疑内容是招标文件的组成部份。

同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于 一 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接收。

9.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前不署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.3投标人应提供证明其拟提供的货物及其辅助服务的合格性及符合招标文件规定的文件，作为其投标文件的一部分。

11.4货物简要说明中对货物和服务原产地的说明，并应有原产地证书证明，进口货物必须有进口产品的商检证明、报关单等资料。

11.5投标人在阐述货物和服务与招标文件的要求相一致的资料时应注意采购人和招标代理机构在技术与商务要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

11.6编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12、投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开密封。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

12.3技术标:

应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：(复印件须加盖投标单位公章，提供的所有证书、检测报告等证明资料均应在有效期内)

12.3.1 投标方资格、资信合格性的有关证明及资料（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。其具体内容为：

1）关于资格的声明函；

2）在“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件（须加盖投标单位公章），或单位营业执照副本及复印件等证明文件；

3）法定代表人资格证明书、法定代表人居民身份证复印件；（适用于法定代表人（或负责人）作为投标方代表参加投标）

4）授权委托书、被授权代表居民身份证复印件；（适用于非法定代表人作为投标方代表参加投标）；

5）投标方情况介绍；

★6）义乌市国企采购项目投标承诺书；

7）招标文件中要求的其他资料。

以上文件均需加盖单位公章

12.3.2 投标货物、服务符合性的有关证明及技术资料：投标人须提交参投货物的详细技术文件，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其拟供货物和服务符合询价文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。其具体内容为：

★1）货物简要说明一览表；

（2）电梯技术响应表；

（3）电梯主要配置说明一览表；

（4）投标方案图纸、产品详细技术规格书及所投产品的样本及本招标文件中规定的其它必须提供的文件及资料；

（5）产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述；

（6）产品制造、安装、验收标准；

（7）主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状；

（8）质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍；

（9) 电梯装潢一览表；

（10）供货安装方案及施工技术方案，包括施工机械的配备计划，施工质量目标和进度计划及相应的保证措施和手段，安全、文明施工的保证措施，关键部位的施工技术方案、防锈、防结露处理的保证措施等；

（11）项目组成员汇总表；

（12）主要人员简历表；

（13）拟投入本标段的主要施工设备表；

（14）售后服务承诺书；

（15）产品质量保证承诺书；

（16）产品的质量保证期、供货周期承诺；

# （17）距招标人最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺（维修响应时间）。

以上文件均需加盖单位公章

13、投标人资格的有关证明资料

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的证明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14、投标报价

14.1投标报价应以人民币为结算货币。须包括产土建、设备费、运输费、安装及调试费、售后服务费、技术培训费、施工配合费、备品备件、管理、保险、利润、税金及政策性文件规定等及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务(包括市政、市容、环保、交通、治安等可能发生的费用)等一切应由投标人支付的费用。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。须由中标单位开具增值税发票。投标方的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

14.2投标方须在《开标一览表》上写明投标货物的单价和投标总价。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

14.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。因设计与工程因素引起实际施工中发生设计变更、修改、调整、完善等情况，修改部分则按其投标书相应部分货物及施工的单价同口径计算。

14.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

14.5采购人不接受低于成本的投标报价。

14.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.7须由中标单位开具正式发票。

14.8招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

15、投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16、投标文件编制要求

16.1投标人应按第12条所规定的全部内容和顺序用标准A4纸分别装订成册（图纸可采用A3纸），标书封面应注明“项目名称、项目编号、商务（技术）标、正（副）本、投标单位名称”；技术标正本一份，副本四份；商务标正本一份，副本四份；若正本与副本之间有差异，以正本为准。

16.2商务标和技术标须分别装订成册，技术标中不得包含商务报价。

16.3投标文件应用不褪色的材料书写（除本招标文件特别约定外）或打印，字迹应清晰易于辨认，按照招标文件要求的投标文件格式由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖单位章，其授权的委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。

16.4 投标文件不得采用活页夹装订。

16.5投标文件的正本和副本在招标文件中要求加盖单位公章的地方必须加盖单位公章，否则按废标处理。

16.7 投标文件建议双面打印。

17、投标有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

## 四、投标文件的递交

18、投标文件的密封和标记

18.1投标文件外包裹

投标人只需邮寄一个包裹，包裹不得体现单位名称及标识，快递邮寄面单按附件格式填写，寄件人与报名人、法定代表授权人为同一人。包裹双层包封，包裹内的技术标、商务标需按招标文件要求独立密封包装。

18.2包裹内的投标文件应按以下方法装袋密封标记：技术标包装袋内装技术标正本一份副本四份，商务标包装袋内装商务标正本一份副本四份；外包装封面上应标明“招标编号、投标项目名称、技术标（或商务标）、投标人名称”等，并注明“于2021年11月9日上午10：00前不准启封”的字样；封口应加盖单位公章。

19、递交投标文件的地点和截止时间：招标公告中规定的时间及地点

20、迟交的投标文件

20.1采购人在规定的投标截止时间以后不接收投标文件。

21、投标文件的补充、修改与撤回

21.1投标截止时间即为开标时间，招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

21.2投标人在投标文件签收后，规定的投标截止时间之前，可以补充、修改或撤回已提交的投标文件。补充修改的投标文件应按照前述包封要求在投标截止时间之前邮寄送达。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

确需撤回的投标文件应由投标人授权代表签署书面申请，书面申请以扫描件形式发送至邮箱453367901@qq.com，应注明项目名称、寄件人名称及电话，并致电王小姐15267974119告知撤回地址及收件人。

21.3投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第18条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
    21.4按规定提交撤回投标文件通知书的不予开标。
    21.5在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。
    21.6从投标截止时间至投标人在投标文件格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则将通报市信用管理部门，列入严重失信名单。

## 五、其它

22、本招标文件解释权归采购人。

## 六、服务费

招标服务费于中标通知书发送前按照中标金额向中标方收取。单宗招标服务费不足3000元按3000元收取。

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向采购方或中标方单向收取。 例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.8%=9.9万 |
| 100-500 | 1.1% |  |
| 500-1000 | 0.8% |  |
| 1000-5000 | 0.5% |  |
| 5000-10000 | 0.25% |  |
| 10000以上 | 0.05% |  |

服务费汇至：

银行账号名称：义乌产权交易所有限公司

银行账号：1208020009045009586

开户银行：中国工商银行义乌分行

# 招标项目要求

- 项目说明

本次招标项目为用于义乌市恒风汽车城开发有限公司电梯一台。投标人需按要求从设备的供货、运输、安装及调试、备品备件、验收、售后服务、技术培训、维修等。

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机房乘客电梯 | 台 | 1 |

- 项目具体要求

（一）具体参数

| 数量 | 1台 |
| --- | --- |
| 载重量 | ≥1000KG |
| 速度 | ≥1.0m/s |
| 提升高度 | 13.56m |
| 层/站/门 | 4/4/3 |
| 井道结构 | 方形钢结构铝塑板井道 |
| 开门方式及保护 | 自动中分式开门，光束≥128束光幕 |
| 有/无机房 | 无机房 |
| 驱动主机及调速方式 | 永磁同步无齿轮驱动主机、交流变频变压（VVVF）调速 |
| 门机调速方式 | 交流变频变压（VVVF）调速 |
| 电脑控制系统 | CPU模块化控制系统是32位（或双16位） |
| 操作方法 | 无司机操作 |
| 基站 | 1层 |
| 井道尺寸（宽㎜×深㎜） | 2100mm×2040mm |
| 底坑深度 | 1500 mm |
| 顶层净高 | 4300 mm |
| 轿厢尺寸 （宽㎜×深㎜×高㎜） | 1600mm×1500mm×2400mm |
| 开门尺寸 （宽㎜×高㎜） | 900mm×2100mm |
| 召唤按钮 | 不锈钢面板，不锈钢微动按钮（由乙方提供式样供甲方选择） |
| 厅外显示 | 每层厅外配液晶显示，带有方向显示（由乙方提供式样供甲方选择） |
| 厅门 | 发纹不锈钢 |
| 门套 | 发纹不锈钢大门套 |
| 地坎 | 硬质铝合金 |
| 轿 厢 装 修 | 轿门 | 发纹不锈钢 |
|  | 轿顶 | 标准型轿顶，包括通风扇、照明、应急照明（由乙方提供式样供甲方选择） |
|  | 地板 | PVC地板（由投标人提供式样供甲方选择） |
|  | 轿壁 | 发纹不锈钢 |
|  | 轿厢操作盘 | 不锈钢面板，不锈钢微动按钮， （由投标人提供式样供甲方选择） |
|  | 轿内显示 | 液晶显示（由投标人提供式样供甲方选择） |
|  | 功能 | 含IC卡刷卡功能 |
| 电梯土建费用（基坑开挖、墙面敲孔及恢复等）由中标人承担 |
| 功能设置： 延时关门时间控制、闲时无呼叫3分钟自动熄灯、关风扇功能、电梯检修操作功能、钢丝绳伸长补偿运行功能、故障停止自救功能、满载直驶功能、超载保护功能、无呼叫返基地功能、五方通话功能、起动补偿功能、开关门受阻保护功能、自动调节开关时间、监控系统接口、BA功能、、光幕保护、消防功能、背景音乐接口。防恶作剧捣乱功能、误指令消除功能、基站关机、 控制柜故障显示、 警铃、物联网功能（义乌当地远程监控96333）。 |

- 招标要求

1、本次招标将从资格审查、认可、设计、土建、制造、供货、运输、安装、调试、试运行、电梯装潢、培训、备品备件、验收、售后服务、维修技术力量等各个方面，对投标人进行全方位的综合考核。

2、这份招标文件只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。

3、整套设备及其主要部件的原产国家须明确地标明在招标响应文件中。交货时应附上原产地国家的产地证明文件。

4、投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复。

5、投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害甲方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，甲方概不负责。

6、制造商须持有全国工业产品（或特种设备）生产许可证，安装、维保单位须持有该行业国家规定必备的资质资格。

（三） 工作范围

1、本次招标的电梯为交钥匙工程，乙方需按本技术规格表的要求完成设备的拆除、设计、制造、运输、装卸、安装、产品保护、调试试运行、有关行业专管部门验收、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本技术规格表的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

1.1提供的设备

提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下：

按甲方和设计需要完成设备的具体设计；

提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；

按甲方认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

乙方负责设备运输至甲方装置地点所有环节的运输。

1.2设备安装、调试和验收

乙方需按甲方的要求和认可负责设备安装和调试及试运行，本次电梯安装为大包，交钥匙工程（直至质量技术监督部门安全质量验收合格并获得验收证书，包括验收后未正式启用之前的现场管理和服务工作）。若乙方将设备安装委托他方作业，须提供安装单位的资质证明、文件及施工经历资料，经甲方审查认可后方可进行施工。

1.2.1、制造、安装及协调

(1)乙方配合土建进行预埋工作及时提供预埋件并复核土建井道及预埋尺寸。

(2)因安装工作的原因而产生的影响总包进度费用由中标人承担，该费用包含在投标总价中（请投标人在报价时综合考虑）。

(3)乙方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由甲方认可。

(4)安装计划及进度由乙方和甲方共同协商后安排。

(5)设备的各个部件须防火、耐压、耐用、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

(6)在墙壁、梁、地板或其它结构的所有沟槽和通道，必须与土建一起建造。结构建造完成后，任何在结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交甲方认可。

(7)安装管理现场安装须符合国家的相关条例，服从甲方和监理单位的管理及检查，乙方须派有3年以上工作经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。甲方保留有变更人员的权力。如因乙方原因在安装期间出现安全事故，应由乙方承担由此而引起的全部损失。

(8)当设备安装须经有关部门取得认可，乙方有责任提供相关的认可文件及证书。

(9)乙方负责安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。保证设备在起吊、运输过程中的安全。

(10)在进入完工装潢之前，所有不需要特殊装潢并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，其防腐蚀措施必须得到甲方的认可。

(11)如因中标人原因在安装期间出现安全事故，应由中标人承担由此而引起的全部损失。

1.2.2、测试和试运行

(1)乙方应派有3年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

(2)乙方须在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格给甲方。

(3)部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

(4)设备试运行应在有权部门及甲方人员的监督下进行。

1.2.3、备件供应

乙方对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

1.2.4、检验和维修设备及工具

(1)须免费提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在招标响应文件中注明。这些设备及工具不能在安装时使用。

(2)所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并免费提供。

1.2.5、投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害甲方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，甲方概不负责。

1.2.6、商标与铭牌

乙方提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

设备安装验收合格，交付甲方使用以前的设备保护由乙方负责。

乙方必须负责所提供货物通过金华市质量技术监督局的验收，并取得使用合格证书。

（五）设备基本需求

1、总体要求

1.1工地条件

所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，但不仅限于以下。

（1）室外环境温度： -10℃～40℃

（2）相对湿度：85%

（3）电源条件：所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。

电压：～380V，3相5线，50Hz；～220V，单相,50Hz

电压波动：-10%～+7%

接地电阻要求：≤4欧姆

（4）抗地震要求：电梯抗震设计应与建筑物抗震设防标准相适应。

1.2产品标准和规范

（1）中华人民共和国标准和国外标准

由乙方提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准（或修订后，最新版本的要求）

·中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588—2003）

·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060—93）

·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB10058—2009）

·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB10059—2009）

·中华人民共和国的国家标准：电梯电气设备安装验收规范(GB50310-2002)

·中华人民共和国国家建设部：“电梯手册”(JJ49-87)

·中华人民共和国国家标准：电梯安装工程质量检验评估标准（ZJQ00-SG-025-2006）

·中华人民共和国标准：电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范  (GB50182-93)

·浙江省消防部门的条例及相关的中国国家消防规范

·电力供应部门的供电规章条例

·其他有关的中国规定

·由甲方认可的其它国家的其它权威标准。

（2）投标人遵守不仅限于此规格表中的标准时，应向招标人及时解释清楚。

1.3制造监制和出厂检验

（1）在设备制造期间，甲方有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料。

（2）甲方监制和工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

1.4设备的防护、包装及运输

（1）设备的防护及油漆

设备内、外表面应洁净。投标人在投标时须提供设备的具体防护措施供甲方认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落。

（2）所有设备应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

（3）对不油漆且易磨损的零件应涂上高熔点或脂肪酸或其他保护功能的油脂以得到保护，并得到妥善包装后固定。

（4）随机的零部件、备品备件等散件应合理包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

（5）设备的包装费应包括在投标总价中，这些包装材料应属于甲方所有。

（6）在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种。

（7）乙方应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、安装调试、装潢的安全。

（8）随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。

1.5、到货验收

1.5.1乙方应派员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，乙方应负责更换零件，并妥善处理直至甲方满意。此工作所发生费用应由乙方自行承担。

1.5.2在建设单位工地的临时存放场地由甲方负责协调落实，但甲方不对乙方的所有材料设备负责。

1.6、所需资料

1.6.1  投标所需资料（详见招标响应文件的组成）

注：投标人应根据建筑工程资料和现场要求，按标准规定设计好电梯的轿厢和井道，若轿厢和井道尺寸设计受到限制，应给予说明并提出解决方案，由此引发的费用由投标人自行承担。

2、提交的图纸资料

（1）A．所有对土建的要求符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、预埋沟地基和用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交甲方和甲方委托的设计单位，并在14天内完成土建施工图的配合设计。

B．主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。

C．与其他设备系统的连接示意图及工作范围（例如消防系统、电气设备等）。

D．设备及装置的布置图、辅助线路图等。所有设备、装置的线路图都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。

E．主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。

F．主要设备的电源负荷和通风降温要求。

G．应标明电梯机房（如有）的剖面以获得土建的认可。

（2）乙方在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供适应变更后的土建图。

（3）乙方须在完成合同范围的安装、调试验收完毕后，七天内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并提交竣工图。

（4）在培训期间，乙方须免费提供中文培训材料给甲方。

（5）在正式交付运行前七天，乙方需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册，手册应包括下列基本材料：

·所有设备规格和详细操作说明。

·系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

·例行维修保养项目和期限的建议。

·紧急安全措施的建议。

·紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

（6）在设备测试期间，乙方须提交各式报告给甲方。

（7）提供资料时间

乙方须在合同签订后，制订出提交资料的进度表，此进度表应为甲方所认可，并应符合设计、制造、土建安装、调试等工程建设进度的需要。

3.2、技术要求

3.2.1工作情况

（1）乙方提供的产品及服务须适应本标书中前述“总体要求”所有条款,并运转顺利、正常、可靠。

（2）可靠性要求：

要求连续工作每天24小时，全年365天。

正常使用寿命期要求10万小时以上。

★年故障率≤3次。如超过一次，整机保修期免费延长一年。

（3）在确定认可的材质、工艺要求前提下，其外观质量和舒适感应有可比性的优越。

（4）乙方提供的电梯操作方法应符合：

这组控制管理系统应在最短的时间内在电梯现在位置的基础上选择回应电梯。为了提供高效服务，运行指挥应使电梯在任何条件下使轿厢召唤等待最少时间。假如主要电脑出错，每台电梯应提供备用系统功能单独为层间服务，并能同时继续运行。

3.2.2基本功能

乙方提供的电梯应包括但不仅限于或更优于下列,当乙方推荐的其它合适的功能可能被接受。

(1)非电源及安全回路故障时最近自动平层。

(2)超重警告(在轿厢内的操纵盘上装有声音警报装置)。当电梯超重时,不允许关门起动,门必须打开,并同时发出声光警报,当超重现象消除时, 警报自动解除,电梯恢复正常运行。

(3)不开门救护操作（安全停止）。

若在某一层电梯厅门由于外力阻碍而不能打开，控制系统将自动地把电梯开到最近的楼层，开门并疏通乘客。

(4)警铃（在轿厢内的操纵盘上装一按钮）。

若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向安全中心和机房呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起。

(5)内部电话

a．轿厢、机房、安全中心应能通过内部电话互相联系，按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向机房和安全中心呼叫。机房与安全中心能分别呼叫该台电梯。

b．电话应装在安全中心和机房的设备上，隐藏的回话装置应装在轿厢内操纵盘上。

(6)随行电缆

要求含有监控摄像所需的视频及电源随行电缆

(7)轿厢照明设施

轿厢照明应选用高效节能灯具，并配备应急照明，当照明断电，紧急照明灯会自动打开。当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭。

(8)轿厢通风设施，要求配低噪音通风机

(9)自动调节开门时间

(10)自动停止轿厢照明、通风装置

如果电梯停用超过设定的时间，自动关停轿厢内的照明灯及通风装置，以节能，如遇召唤再自动开启。通风装置应为低噪音。

(11)自动再平层

无论电梯负载多少，都能在开门区域平层，精度在国家标准内。

(12)消防功能

假如火险发生，电梯自动回到设定层。

乙方须提供一个接收消控中心传来的迫降信号，并把电梯迫降到设定层后的状态反馈到消控中心。

(13)满载不停

(14)防捣乱功能

(15)基站关机

(16)控制柜故障显示

(17)有/无司机服务

投标人需逐项明确承诺是否能够实现上述各项功能，明确内容将作为签订合同、设备进场验收及工程验收的主要依据。

3.2.3安全设备

乙方提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。

3.2.4电梯制造

断相和错相保护

上、下终点开关和上、下极限开关

缓冲器

限速器

安全钳

紧急停止按钮

安全窗

层门安全设施

轿门安全设施

投标人提供的设备备件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引元件设备）、门机等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。

3.2.5电梯设备性能

投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合国家标准和相应的国际标准。

★3.2.6投标人必须提供的表格（共3个表格）

电梯技术响应表（1）

| 项 目 | 电梯投标响应 |
| --- | --- |
| 名 称 |  |
| 规格型号 |  |
| 数 量 |  |
| 载 重 量 |  |
| 速 度 |  |
| 服务楼层 |  |
| 停站数 |  |
| 基站 |  |
| 顶层高度 |  |
| 井道尺寸 |  |
| 地坑深度 |  |
| 机房位置 |  |
| 开门尺寸（长×宽） |  |
| 轿厢内尺寸（长×宽×高） |  |
| 控制方式 |  |
| 驱动方式 |  |
| 制造标准 |  |
| 开门方式 |  |
| 电源要求 |  |
| 电梯功能(除必须满足招标要求的功能外，其余功能请自行填写) |  |

电梯技术响应表（2）

| 项目 | 电梯投标响应 |
| --- | --- |
| 规格型号 |  |
| 曳引机的驱动方式 |  |
| 平层精度指标 |  |
| 加速度变化率指标 |  |
| 起止动加速度指标 |  |
| 水平振动加速度指标 |  |
| 垂直振动加速度指标 |  |
| 通信联络方式 |  |
| 故障率(如超过标书承诺的故障率如何处罚) |  |
| 称重装置的类型、精度 |  |
| 噪音指标 |  |
| 电机功率 |  |
| 变频器的开关频率 |  |
| 控制系统 |  |
| 门机系统 |  |
| 导轨重量 |  |

电梯主要配置说明一览表

| 序号 | 组成主机整件、标准附件名称 | 型号规格 | 品牌/原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机组 | 电机 |  |  |  |
|  |  | 编码器 |  |  |  |
|  |  | 电磁制动器装置 |  |  |  |
| 2 | 控制柜系统 | 主电脑板 |  |  |  |
|  |  | 接触器 |  |  |  |
|  |  | 变频器 |  |  |  |
|  |  | 控制电源模块 |  |  |  |
| 3 | 门机系统 | 门电机 |  |  |  |
|  |  | 控制板 |  |  |  |
|  |  | 门机变频器 |  |  |  |
| 4 | 光幕 |  |  |  |  |
| 5 | 按钮 |  |  |  | 提供技术说明 |
| 6 | 导轨 |  |  |  | 提供每米重量（kg/m） |
| 7 | 限速器 |  |  |  | 提供技术说明 |
| 8 | 安全钳 |  |  |  | 提供技术说明 |
| 9 | 厅门和门套 |  |  |  | 提供不锈钢板、门套类型及厚度说明 |
| 10 | 轿厢 |  |  |  | 提供不锈钢板类型及厚度说明 |
| 11 | 轿厢操纵箱 |  |  |  | 提供技术说明 |
| 12 | 厅外召唤箱 |  |  |  | 提供技术说明 |
| 13 | 通 风 |  |  |  | 提供技术说明 |
| 14 | 轿厢天花板 （含照明） |  |  |  | 提供天花板（含照明）类型技术说明 |
| 15 | 钢丝绳 |  |  |  | 提供技术说明 |
| 16 | 发纹不锈钢板 |  |  |  | 提供技术说明 |
| 17 | 随行电缆 |  |  |  | 提供技术说明 |
| 18 | 其它装置 |  |  |  | 提供技术说明 |

乘客电梯装潢说明一览表

| 部位 | 装 修 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 轿壁 |  |  |
| 轿门 |  |  |
| 地坪 |  |  |
| 厅门 |  |  |
| 门套 |  |  |
| 操纵箱 |  |  |
| 召唤盒 |  |  |
| 照明设施 |  |  |
| 通风设施 |  |  |
| 通讯设施 |  |  |
| 检修设施 |  |  |

注： 1.本表所列的项目应全部包含在投标总价中。

2.投标人可按此表格形式，根据招标文件的具体要求，另行附页说明。

3.不提供此表格的投标被视为没有实质性响应招标文件。

三、商务要求

（一）项目投标报价要求

1．投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，包括土建、设备费、运输费、安装及调试费、售后服务费、技术培训费、施工配合费、备品备件、管理、保险、利润、税金及政策性文件规定等及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务(包括市政、市容、环保、交通、治安等可能发生的费用)等一切应由投标人支付的费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

2．投标方投标报价不得超过采购预算及最高限价，否则作废标处理。

3．按国家规定由中标方缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标方向税务机关缴纳。

★4.本项目的支付发票必须为增值税发票

（二）工期要求：

交货时间：合同签订后应在90日内安装完毕验收合格（以书面的有关验收技术资料及安全使用合格证为准）并移交甲方。

交货地点：由中标单位在签订合同时确定。

★（三）验收办法及其标准

1.根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《义乌市人民政府办公室关于印发规范政府采购管理若干意见的通知》（义政办发〔2017〕102号）、《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求组织验收。

2.验收产生的费用由中标方承担。同时，投标方应在投标文件中提供设备的验收标准、检测方法，验收标准应符合国家有关相应的规定和标准。

3.项目完成后，乙方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏乙方将有责任修理或赔偿损失。中标人交付电梯时必须对电梯轿厢进行妥善保护，要求：四周轿壁覆盖细木工板，轿顶和地坪做适当保护。该费用包含在投标总价中（请投标人在报价时综合考虑）。

4.验收合格条件

A．运行结果符合产品标准和技术规格表及合同要求。

B．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

C．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

D．设备在交由物主使用之前已通过质量管理部门的验收，并得到使用证书。

E．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

（四）售后服务

1.投标人的维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标人须在招标响应文件中说明维修点地址，以及接到故障通知后几小时内响应的承诺。

★2.乙方必须对所供货物提供至少24个月的质保期（货物另有规定的按原规定执行），

时间从项目安装完成验收合格之日起计算。

3.在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

4.在缺陷保修结束时，须由专业人员对设备进行一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲方的同意。解决后，乙方需一式两份报告给甲方，包括故障原因、解决措施、完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

（五）付款方式

# 合同签订后10天内，采购人支付该工程合同总价的40%预付款给中标方，该预付款在合同履行过程中直接抵作设备支付款；该项目货物安装完毕后支付至合同总价的85%。通过当地特种设备检验检测机构验收合格并取得特种设备检验合格证后15天内，支付至合同总价的98.5%；剩余合同总价的1.5%在质保期满后扣除违约金（若有），经采购人验收合格后一次性付清（不计息）。

# 四、其它说明

1.中标之后，如发现投标文件与招标文件内容如有不一致，应以有利于采购人原则为准。

2.投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款，还应包括任何未明确标出的，但全套设备安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部设备应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂家等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已在其设备材料清单中包括。

3、允许投标人对招标文件提供的技术方案在投标价格不增加且能扩大使用功能的前提下，可提出合理化建议，做出其优越性、先进性等详细说明。

4、投标人应选择认为最成熟的产品和技术参与投标报价，招标人不接受在国内没有成功案例的设备、技术和工艺。

5、投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

6.质量保证：

6.1乙方应保证其提供的货物及服务完全符合询标文件规定的质量、规格和性能的要求；并保证所提供的货物正确维护保养，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6.2根据甲方按检验标准自己检验结果或相关部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。

# 第四章 开标、评标和定标须知

# 开标

1、招标代理机构按本招标文件的招标公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时，投标人无须到场参加开标会议，开标全程通过钉钉项目群进行直播。

2、开标程序：

## 2.1招标代理机构需在开标前一小时核对快递材料并根据寄件人信息组建具体项目的开标钉钉群，并做好相关群设置（入群验证、禁言、禁止私聊等）。投标人授权代表应按照群公告内容统一修改群名片，名片格式为“投标单位名字+被授权人姓名”。（快递名单上的寄件人与报名人及授权委托书上的授权代表一致）。

2.2开标由采购人或委托招标代理机构主持；

- 宣布开标纪律

- 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员

- 招标人、招标代理机构、招标人监督人共同完成投标文件的现场递交及密封情况检查，并现场见证。经确认无误后，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和招标文件的其他主要内容。

2.3待技术标评审结束，进行商务标开标。在商务标开标时，招标人监督人或招标人委托的公证人员作为监标人检查并确认投标文件密封情况、现场拆封，对开标记录、询标记录进行确认，并对开标流程进行监督见证。

3、直播内容分为视频直播及文字直播两部分，投标人须在群内完成投标文件密封性及开标相关记录确认。

4、各投标单位的授权委托人必须提前列明，并在开标评标期间保持电话畅通。

# 评标

3、评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术、经济等方面专家、采购人代表3人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2 评审过程中招标代理人员通过私聊方式进行询标的，投标单位应在30分钟内予以回应，否则后果自负。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先开技术标，再开商务标，对技术标不符合招标要求的供应商，将予以拒绝，不再参与商务标评审。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、供应商的认定

不同供应商之间所投核心产品为同一品牌产品的，应当按一个供应商认定，评审时取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的一家为有效供应商，报价也相同时，由评标委员会集体讨论决定。

7、投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第9条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

8、投标文件的初步评审

8.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

8.1.1是否出现第六章规定的内容；

违反上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

8.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

8.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

9、投标文件计算错误的修正

9.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

9.1.1投标文件中《开标一览表》（报价表）与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

9.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

10、投标文件的评审、比较和否决

10.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

10.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

10.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

10.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

10.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

10.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

10.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。

10.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

11、评标办法

11.1采用综合评分法（具体评标办法见后）。

12、决标

采购人也可以授权评标小组直接确定中标人。

## 三、定标

- 中标通知

13.1评标结束后，评标结果公告1个工作日，发布评标结果公告的媒体为：义乌产权交易网。

13.2公告期内，如无有效异议，公告期结束，由采购人和义乌产权交易所有限公司招投标中心共同签发《中标通知书》，中标人凭有效证明到义乌产权交易所有限公司招投标中心领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13.3开标过程中，投标人对开标有异议的，应当以书面形式在项目群内提出，评审委员会应对异常情况作记录。投标人若对开评标结果提出质疑的，质疑材料可加盖单位公章后以扫描件形式通过私聊或邮箱（453367901@qq.com）送达。

13.4质疑投诉的相关规定

（一）供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

前款所称的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1.对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3.对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

采购人应当按规定在收到质疑后3个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10个工作日内向国企采购监督管理部门投诉。质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。

质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：1.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。2.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。3.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据。6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。7.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《义乌市国企采购管理办法（试行）》（义政办发[2018]97号）和《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监[2012]18号）等有关规定的质疑投诉。

14、合同签订

14.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订双方合同。

14.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

14.3采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

采购人不得向中标（成交）供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标（成交）供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

14.4除不可抗力等因素外，中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标（成交）结果，或者中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

14.5中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，采购人应重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标（成交）供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

14.6中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

14.7采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

14.8采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合法律法规的相关规定。

第五章 投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，采购人将不予受理投标文件：

1.1邮寄的投标文件未在投标截止时间内送达指定地点或采取除招标文件中规定的方式递交投标文件的。

1.2投标文件未按规定密封的（运输造成的破损除外）；

1.3参加开标会时，投标人的法定代表人或其授权委托人未携带身份证的不得入场，且投标将被拒绝。

1.4投标文件包封不符合招标文件要求；

1.5投标文件只有技术标或者只有商务标；

2.投标文件技术标评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

2.1.投标文件未按招标文件要求加盖单位公章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或有授权的全权代表签字或盖章但未提交“授权委托书”原件的；或授权委托书无法定代表人签字或盖章的；或授权委托书未加盖单位公章的；

2.2未按招标文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明等；超出经营范围投标的；提供虚假资料的（含中标后查实的）；

2.3投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；或投标文件内容自相矛盾的；

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.5借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.6投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利；

2.7投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.8技术标中体现或包含商务报价；

2.9若发现有意串标或提供虚假证明材料者；

2.10评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的；

2.11未提交《义乌市国企采购项目投标承诺书》；

2.12投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的；投标人不具备独立法人资格或不具备独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）；投标人参加采购、招投标等活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的；

3.投标文件商务标评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

3.1.要求加盖公章的地方未按招标文件要求加盖单位公章或未按招标文件规定签字。

3.2投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；或投标文件内容自相矛盾的；

3.3投标报价低于企业成本价者或未填报企业成本价者；

3.4投标报价高于预算价或最高限价的；

3.5如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。如投标人未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。

3.6投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

3.7投标文件附有采购人不能接受的条件；

4.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标（废标）处理。

# 第六章  评标细则

# 根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本次招标的特点，特制定本评标细则。

# 一、评审程序

# 1.对投标人的技术文件进行符合性审查，确定技术标有效单位；

# 2.对技术标有效的投标单位的技术标进行评分，计算出各技术标有效的投标单位的技术得分；

# 3.对商务文件进行符合性审查；

# 4.对商务标符合性审查通过的商务标进行详细评审，计算出各商务标有效的投标单位的商务得分和总得分；

# 5.推荐中标候选人、出具评标报告。

# 评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分技术部分、商务报价二个部分进行分析、评议，先评技术标，后评商务标，商务标在开标室进行开封、唱标并作记录。

二、评审办法

1、技术标评审

1.1技术标符合性评审

1.1.1根据招标文件第六章投标文件的有效性的规定，是否属于无效标或废标；

1.2技术标评审（70分）

| 序号 | 考评项目评分标准 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌知名度 | 根据投标产品的品牌知名度酌情打分：品牌知名度高的得3～4分，一般的得0～2分。 | 0～4分 |
| 2 | 企业资信等级 | 投标单位银行资信为AAA级的得4分，AA级的得1分，其余不得分。 | 0～4分 |
| 3 | 突发事故的应急措施或预案 | 根据投标人制定的突发事故的应急措施或预案进行综合评分，0-4分。 | 0～4分 |
| 4 | 维修服务机构或网点 | 在义乌本地设有固定的维保服务机构或网点（提供网点或机构的营业执照并加盖公章），得2分。 | 0～2分 |
| 5 | 项目技术负责人要求 | 具有机电专业或电气专业高级工程师职称得 4分，具有机电专业或电气专业中级工程师得2分；其余不得分。 | 0～4分 |
| 6 | 曳引机 | 曳引机品牌知名度和配置情况（驱动电机、制动装置、编码器、减速装置等配置情况）：好的得6～10分；一般的得0～4分。 | 0～10分 |
| 7 | 门机（含控制系统） | 门机品牌知名度和配置情况（含控制系统、变频器、编码器、整机等配置情况）：好的得6～10分；一般的得0～4分。 | 0～10分 |
| 8 | 控制柜 | 控制柜品牌知名度和配置情况（逆变器件、控制CPU、结构布置、变频器、制动方式等配置情况）：好的得6～10分；一般的得0～4分。 | 0～10分 |
| 9 | 光幕、限速器、安全钳、缓冲器等安全部件 | 根据光幕、安全钳、缓冲器等安全部件的配置情况等方面进行综合评价：好的得6～10分；一般的得0～4分。不同供应商之间名次可并列且不影响后续供应商排名。 | 0～10分 |
| 10 | 安装深化装潢方案 | 根据提供的安装深化实施方案合理性，整体安装的美观性，安装人员安排的情况等酌情打分，好的得3～5分；一般的得0～2分 | 0～5分 |
| 11 | 其他 | 电梯内装饰，需配图；好的得2～4分；一般的得0～1分。 | 0～4分 |
| 12 | 投标单位业绩 | 根据投标单位提供近三年的同品牌电梯销售业绩进行打分，每提供3份得1分，最高得3分。（需提供加盖公章的中标通知书或合同复印件）。 | 0～3分 |

评标委员会根据表格，对各投标单位的技术标进行书面审核和评论后，由各专家独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人的技术标的最终得分为评标委员会成员的算术平均值。计算时保留小数2位（第3位四舍五入）。

2、商务标评审

2.1按以下步骤确定进入算术平均值计算的范围：

（1）甄别异常报价：有下列情况之一的投标报价不进入商务分计算环节：

技术标未入围单位的投标报价；

报价高于预算价；

投标报价高于最高限价；

如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。如投标人未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。

2.2商务标详细评审（30分）

1）评定评标基准价：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为30分；平均价、基准价的计算范围和计算结果一经确定，后续评审的任何情形（包括复议、重新评审等）都将不会产生变化。

2）其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算：

商务报价得分 =  (评标基准价／投标报价)×30%×100

计算结果保留小数两位（第3位四舍五入）。

3、计算总得分：技术标评审得分＋商务标评审得分＝投标人总得分

4、推荐中标候选人，完成评标报告

（1）推荐中标候选人

评标委员会完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。若以上排序全都相同的，则由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定。），评标委员会根据以上排序直接确定第一名的投标单位为中标人。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同的，重新组织招标。

（2）完成评标报告

评标委员会向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，由义乌产权交易所有限公司招投标中心整理。

评标小组不向未中标方解释未中标原因，不退还投标文件。

第七章   投标文件格式

一、技术标部分格式：

1、义乌市国企采购项目投标承诺书

2、法定代表人证明书

- 法定代表人授权委托书

- 关于资格的声明函

5、货物简要说明一览表

6、产品质量保证承诺书、售后服务承诺书

7、规范偏离表

二、商务标投标文件部分格式：

1、投标函

2、开标一览表

三、质疑函范本

四、快递邮寄面单格式

说明：具体的投标文件组成详见第二章的“投标须知”

封面格式

正本（副本）

项目

投标文件

（招标编号）

投标文件内容：           （技术标或商务标）

投   标   人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日 期：           年           月               日

义乌市国企采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2.自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4.积极主动配合市财政局的调查。及时、如实、全面地回答市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7.在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

12.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）： 年   月   日

法定代表人证明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

说明：1、须按营业执照等证明文件的法定代表人名称填写。

2、该表格适用于法定代表人作为投标人代表参加投标的。

3、须附法定代表人身份证复印件。

法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人                   （授权人姓名）  系该公司的法定代表人（或负责人）。现特授权本单位的             （被授权人姓名）（身份证号码：         ）为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人（盖公章）：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：该表格适用于非法定代表人作为投标方代表参加投标的。

关于资格的声明函（格式）

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

关于贵方      年    月    日第                （招标编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                         （项目名称）的 设备和服务，并证明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1、由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2、由                     （签发人）签发的投标人情况介绍。

3、其他资格、资质文件：                、                 、             、

、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4、本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                         授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                            签字（或盖章）：

地址：                                   职务：

传真：                                   电话：

邮编：                                   签署日期：

货物简要说明一览表

投标方名称（盖章）：___________________        采购编号：_____________

| 序号 | 产品名称 | 产地 | 型号规格及技术参数 | 数量 | 性能说明及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方代表签字：____________________        职  务:____________

日  期:________________

备注: 1、该表根据前面《招标货物一览表》中所列明货物清单，按每项货物详细填写。

2、“规格及技术参数”栏中必须写明所投货物化学成分及物理性能参数等技术参数。

3、此表可在不改变格式的情况下自行制作。

售后服务承诺书

1、保修年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点等）

6、其他优惠条件

企业名称（盖章）：

签字代表  ：

年      月      日

产品质量保证承诺书

根据贵方为      年    月   日          （采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

- 技术规范及相关产品标准：

2、产品都属于厂家原装正品产品：

3、产品“三包”内容：

4、质量问题的处理：

5、质量投诉的处理：

6、其它：

企业名称（盖章）:________________________

签字代表：________________________

年        月        日

规范偏离表

招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（或负责人）或其授权的委托代理人签字：

日 期：      年    月      日

备注：1、投标方应仔细对第三章招标货物清单及项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2、如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个无字。

3、此表在不改变表式内容的情况下可自行制作

投  标  函

致：

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________（招标项目名称、采购编号）招标的有关活动。为此提交下述文件。

1、技术投标书，正本一份，副本__份；

2、商务投标书，正本一份，副本__份；

3、其他：

4、据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的货物和服务投标总价为(人民币) ______， 即_____________________________________________________(大写)。

2)投标方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3)投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4)其投标自开标之日起有效期  60 个工作日。

5)如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，将按失信行为上报市信用管理部门，并列入严重失信名单。

6)投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________邮编：______________________

电话：______________________传真：______________________

投标方名称: ___________________________ (公章)

投标方代表姓名、职务: ______________________

投标日期: _______年____月____日  全权代表签字: ____________

开标一览表

投标人名称（盖章）：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 设备单价（元） | 安装单价 （含钢结构井道+土建费用）（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | ...... |  |  |  |  |
| 8 | 合计 | 大写： 。 （小写： 。） |
| 9 | 成本价 |  |

全权代表签字：

日 期：

注：

1.投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价包括生产、供货、运输装卸、安装调试、产品保护、备品备件、税金、保险、备品备件、验收、辅助工作及售后服务、原货梯拆除、墙面拆除及修复、管道移位及修复等完成本项目投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2.投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。

3.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作

质 疑 函 范 本（供参考）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号（如有请填写）：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

快递邮寄面单格式（供参考）

寄件人： XXX

手机：XXXXXXXXXXX

寄件单位：（不得填写，快递外壳不得显示投标人名称）

寄件地址：XXXXXXXXXXXXX

收件人：招标（采购）人代表或代理机构业务员

手机：XXXXXXXXXXX

收件单位：招标（采购）人或招标采购代理机构

收件地址：XXXXXXXXXXX

备注：义乌市XXXX项目投标，请送至收件人亲收

# 第八章  合同主要条款

义乌市国企采购合同（样本）

乙方：________________________________

甲方：________________________________

供、需双方根据___ _年____月____日浙江省义乌市政府采购                  项目成交结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成：招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同总价中须包括___________________及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

单位：人民币元

| 序号 | 货物规格 | 品牌型号 | 数量（台） | 设备单价（元） | 安装单价 （含钢结构井道+土建费用） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | ￥： 大写： |

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：无

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和或对货物的分包行为，甲方中止合同并追究乙方的违约责任。

▲八、售后服务

九、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点：

十、货款支付

付款方式：_______________________(与招标文件保持一致)

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之____违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之____向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期  个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5、乙方原因不能按期指导安装验收完毕的，乙方向甲方每日偿付货款总额5‰的违约金。

6、未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之  的违约金。

7、未按招标文件约定派驻相关专业的技术人员进行安装调试指导的，每发现一次处以货款总额千分之 的违约金。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续_____天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十六、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十七、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

十八、本合同一式____份，供需双方各执____份，义乌产权交易所有限公司招投标中心执一份,均具同等效力。

供    方：________________________  需    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：_____________________  _  授权代表：____________________

电    话：________________________  电    话：________________________

账户名称：________________________  账户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

账    号：________________________  账    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：________________________