义乌市水处理有限责任公司次氯酸钠溶液采购项目

招

标

文

件

采购编号：YCQ-2022-CG129

义乌市水处理有限责任公司

义乌产权交易所有限公司招投标中心

2022年6月

目    录

第一章 招 标 公 告	2

第二章 投标须知和投标须知前附表	4

第三章 招标内容与要求	12

第四章 开标、评标和定标须知	18

第五章 投标文件的有效性	25

第六章 评标细则	27

第七章 定标办法	32

第八章 投标文件格式	33

第九章 合同主要条款	44

# 第一章  招 标 公 告

受义乌市水处理有限责任公司委托，根据法律法规等相关规定，现就义乌市水处理有限责任公司次氯酸钠溶液采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的单位参加投标。

1.采购编号：YCQ-2022-CG129

2.采购内容及数量：义乌市水处理有限责任公司次氯酸钠溶液采购项目，详情请见第三章《招标内容与要求》。

3.预算及最高限价：单价最高限价1400元/吨；预计用量3440吨；整体预算481.6万元。投标人的投标单价高于单价最高限价作无效标处理。

4.投标人的资格要求：

（1）投标人需具有危险化学品经营许可证（经营范围含次氯酸钠溶液）；

（2）具有独立企业法人资格；参加采购活动前三年内无重大违法经营活动，符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

(3)本项目不得转包（如有转包，终止合同），不接受联合体投标。

5. 获取标书时间和方式：

时间：公告发布时间起至投标截止时间止

地点（网址）：浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）

方式：浙江政府采购云平台→“政采云用户”登录→【项目采购】→【获取采购文件】。

6.技术答疑：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2022年7月12日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至义乌市水处理有限责任公司：吴先生（0579-85070646）、义乌产权交易所有限公司招投标中心：王小姐（0579-89903039，453367901@qq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4056。

7、投标与开标注意事项：

①标前准备:本项目通过"政采云"实行在线投标（电子投标)，各供应商在投标前应确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接:（目前"政采云"仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）申领操作流程""】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

②投标文件制作:投标人通过“政采云"电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网https://zfsg.sazj.gov./)下载并安装，投标文件制作具体流程详见"政采云"供应商项目采购-电子招投标操作指南"(请投标供应商登录“政采云""政府采购电子卖场后，点击链接https/edu.zsxs9x cn/luban/e-biding）以获取最新操作指南。

③投标文件上传:投标人应在投标截止时间（2022年7月20日10:00）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在“政采云"上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司招投标中心邮箱(453367901@qq.com)，传送的备份投标文件(文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名")需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

④开标与投标文件解密:本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时在线参加。开标时间后产权交易所招投标中心开启解密。开启解密后的1小时内，供应商应当登录"政采云"，用"项目采购-开标评标"功能解密投标文件。

⑤如"政采云"上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由产权交易所招投标中心把备份文件上传至“政采云”。如投标人未按照规定时间（2022年7月20日上午10:00前〉及要求提供有效备份标书，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

8.投标保证金：无。

9.业务咨询：

义乌市水处理有限责任公司：吴先生：0579-85070646

义乌产权交易所有限公司招投标中心联系人：王小姐；联系电话：0579-89903039 传真：0579-89919161

义乌市水处理有限责任公司

义乌产权交易所有限公司招投标中心

2022年6月30日

# 投标须知和投标须知前附表

投标方须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌市水处理有限责任公司次氯酸钠溶液采购项目 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 供货期 | 合同签订后一年时间按需供货，质量满足GB19106—2013B型Ⅱ类标准；供应商在接到甲方通知后严格执行48小时内交货，应急情况根据承诺时间供货；供货方将所供货物运至采购人指定地点并负责缷车完毕，并负责稀释成5%浓度的次氯酸钠。 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见招标公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，采购人不得留下供应商名称、联系方式等信息。 |
| 7 | 技术答疑 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2022年7月12日下午5:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。答疑内容是招标文件的组成部份，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于 一 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接收。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 9 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应在投标截止时间（2022年7月20日10:00）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在“政采云"上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至产权交易所招投标中心邮箱(453367901@qq.com)，传送的备份投标文件(文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名")需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 |
| 12 | 开标时间、地点及电子投标文件解密 | 开标时间:2022年7月20日上午10:00 开标地点：“政采云”平台 （开标地点:“政采云”( https://www.zcygov.cn/) 本项目采用线上开标,供应商无需到开标现场,但应准时在线参加。开标时间后产权交易所招投标中心开启解密。开启解密后的1小时内，供应商应当登录"政采云”，用项目采购-开标评标"功能解密投标文件。 如政采云上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由产权交易所招投标中心把备份文件上传至政采云。如投标人未按照规定时间（2022年7月20日上午10:00前)及要求提供有效备份标书，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 如果投标人发送两份以上备份文件的，以最后收到的那一份为准，通过“政采云”上传递交的“加密投标文件"已按时解密的,“备份投标文件”自动失效。 |
| 13 | 履约保证金 | 免收履约保证金 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 付款方式 | 翻单付款，即需方收到供方所供的货物及上一批次产品货款增值税专用发票后二十个工作日内结算上一批次货款。付款时间遇节假日顺延。 |
| 16 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的； （5）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （6）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 （7）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 17 | 定标方式 | 评 定 分 离 | 由评标委员会推荐3名中标候选人（不排序） |
|  |  |  | 参照《关于进一步规范工程建设项目招标投标工作的通知》义公管办〔2021〕2号文件要求执行：当有效投标人为8名或以上且最终确定的中标候选人数量为3名时，定标委员会可先通过票决确定2名中标候选人，然后在该2名中标候选人中采用随机方式确定1名中标人；当有效投标人为3-7名时，评标委员会推荐3名中标候选人，定标委员会采用“票决定标法”确定1名中标人。 |
| 18 | 定标委员会的组建 | 定标委员会由采购人负责组建，成员数量为7人及以上单数，组长由采购人所在集团的法定代表人或主要负责人或项目分管领导担任，其他成员从定标人员库中按不少于2:1的比例随机产生。 |
| 19 | 是否对中标候选人及拟派项目负责人进行考察、质询 | 不需要 |
| 20 | 是否需要对中标候选人进行面试 | 不需要 |
| 21 | 其他 | 1）本项目设有预算价及最高限价，投标报价超过预算价或最高限价的，其投标均为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

# 注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标方须知

# 一、说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的服务。

2.定义

2.1“招标方”系指组织本次招标的义乌产权交易所有限公司招投标中心，“采购人”指义乌市水处理有限责任公司。

2.2“投标方”系指向招标方提交投标文件的货物及服务供应商。

2.3“货物”系指按招标文件要求配置的物品，包括一切配件及备品备件、技术资料等。

2.4“项目”系指按招标文件要求的次氯酸钠溶液采购项目。

2.5“服务”系指招标文件规定中标方须承担的安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的附随义务。

2.6“附随服务”系指根据合同规定中标方必须承担与货物有关的辅助服务，如送货上门、免费维护以及合同中规定中标方应承担的义务，以及合同中未规定，但依有利于合同履行原则，应当由中标方承担的其他义务。

2.7“★”系指不能负偏离的条款。

3.合格的投标方

3.1参加采购活动前三年内无重大违法经营活动，符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3.2符合招标公告中要求的条件。

- 投标费用

★ 无论投标过程中的作法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

# 二、招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明所须货物及服务、招标、投标程序和合同条款，招标文件除本《招标文件》内容外，招标方在采购期间发出的质疑回答、补遗书和其他正式有效函件，均构成招标文件的组成部分，招标文件内容由下述部分组成：

5.1.1招标公告

5.1.2投标方须知

5.1.3招标内容与要求

5.1.4开标、评标和定标须知

5.1.5投标文件的有效性

5.1.6评标细则

5.1.7定标办法

5.1.8投标文件部分格式

5.1.9合同主要条款（样本）

5.2 投标人应认真对照阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

6.招标文件的澄清

6.1 投标人若对招标文件有任何疑问，应以书面形式送（传真）至义乌行政服务中心望道路300号4楼4056（传真号码：0579-89919161），邮箱：453367901@qq.com向采购人和代理机构提出。

6.2 无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，如果修改有可能会对投标单位制作投标文件的时间产生影响，则采购人或采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。答疑内容是招标文件的组成部分。

6.3 对于招标文件中的内容，在规定的时间内没有提出异议的或者没有异议部分,视为同意和认可招标文件中的规定。

7.招标文件的修改

7.1招标方可主动或在解答投标人对投标文件提出的答疑问题时对招标文件进行修改。

7.2招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标方回函确认，未在规定时间内回复的视同默认接受。

7.3为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标方可在投标截止期前通知投标人。

7.4招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标人须按照招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标人没有作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

7.5 投标人应在收到招标项目的澄清、答疑、修改、补充文件后一天内，以书面或者传真（签署意见并加盖投标单位公章）向招标方回函确认，逾期未回复的，视为默认接受。

# 三、投标书编制

8.招标文件的语言、计量及货币

8.1 投标及投标方与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文编写。

8.2 除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。

8.3 投标货币为人民币：元。

9.对投标文件的要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝（即无效）。

9.2 在招标书对货物技术要求中，投标方必须充分应答应满足用户的强制性需求，否则将导致无效标。

10.投标文件的组成

10.1 招标文件“投标相关文件格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★10.2 递交的投标文件应分为技术标（含资信与服务）和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

# 11.投标文件内容

11.1技术标的组成

11.1.1投标方资格、资信合格性的有关证明及资料，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人，其具体内容为：

1）企业营业执照副本复印件

2）关于资格的声明函；

3）法人代表授权委托书（如不是法人代表参加投标需要提供）；

4）投标人身份证复印件；

5）义乌市国企采购项目投标承诺书；

6）危险化学品经营许可证（经营范围含次氯酸钠溶液）复印件；

7）货物简要说明一览表；

8）产品质量保证承诺书；

9）售后服务承诺书（针对本次招标产品制定的售后服务方案、措施，售后服务承诺）；

10）规范偏离表；

11）次氯酸钠溶液要求，主要指标；

12）其他投标方认为有必要提供的资料。

11.2 商务投标书内容：

★11.2.1投标函；

11.2.2开标一览表；

# 11.2.3其他投标方认为有必要提供的资料

# 12.投标报价

12.1投标报价应以人民币为结算货币。须包括货物价款、检测费、运输费、装卸费、保险费、保险费、税费等完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。须由中标单位开具增值税发票。投标方的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

12.2投标方须在《开标一览表》上写明投标货物的单价。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

12.3采购项目只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

12.4投标方的报价不得超过预算价或最高限价，否则其投标无效。

13.履约保证金：无。

14.招标服务费

招标服务费于中标通知书发送前按照预算金额向中标方收取。单宗招标服务费不足3000元按3000元收取。

| 预算金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向中标方单向收取。 例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.8%=9.9万 |
| 100-500 | 1.1% |  |
| 500-1000 | 0.8% |  |
| 1000-5000 | 0.5% |  |
| 5000-10000 | 0.25% |  |
| 10000以上 | 0.05% |  |

招标服务费交纳方式：以电汇、转账方式提交招标服务费，并在用途栏注明“招标服务费”字样，禁止第三方代缴服务费，否则将不发放中标通知书。

招标服务费汇至：

银行帐号名称：义乌产权交易所有限公司

银行帐号：1208020009045009586

开户银行：中国工商银行义乌分行

# 15.投标有效期

15.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

15.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标方可要求投标方同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标方可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标方将不会被要求和允许修正其投标。

# 16.投标偏离及建议

16.1 投标方如对采购项目的要求在技术和商务方面有偏离，均须在规范的偏离表中提出

16.2 投标方可以在投标文件中对采购设备的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的响应要求，并且使招标方满意。

17.投标文件格式和装订

17.1 投标方应按招标文件中第八章提供的“投标文件格式”填写并装订。

17、投标文件的递交

投标人应在投标截止时间(2022年7月20日10:00）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在“政采云”上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件(文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名")以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司招投标中心邮箱(453367901@qq.com)，传送的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

18.投标文件的补充、修改与撤回

18.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以在“政采云”平台撤回后重新上传。

18.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标再撤回做任何修改。

# 第三章 招标内容与要求

## 一、招标内容：

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 预计用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠溶液 | 吨 | 3440 |

备注：

1、以上数据为一年内计划用量，作为报价时数量参考使用，不作为实际采购量。

2、实际采购量根据采购方实际需求为准。

## 二、质量技术要求：

次氯酸钠溶液浓度要求为10%，质量需符合GB19106—2013B型Ⅱ类标准及符合以下特别要求

主要指标见下表：

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 有效氯（以Cl计）的质量分数，% ≥ | 10.0 |
| 游离碱（以NA-ⅡOH计）的质量分数，% | 0.1～1.0 |
| 铁（以Fe计）的质量分数，% ≤ | 0.005 |

投标前，投标人须自行到项目所在地予以勘察，了解药剂卸料现场、配套设备设施及周边环境，了解供货细节用于编制投标文件，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

## 三、商务要求

- 报价要求

1.1按招标项目质量要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价。投标人所报的投标报价包括货物价款、检测费、运输费、装卸费、保险费、保险费、税费等整个项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整。

1.2按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

- 质量要求

2.1货物的数量验收以甲方地磅计量作为结算依据。

2.2质量验收在双方共同取样的基础上，由甲方进行随机质量抽检，样品送至义乌市清源检测公司检测，化验结果为质量判定依据。有效氯（以Cl计）的质量分数计为C，抽检结果运用如下：C≥10%，该批次全额支付结算；9%≤C＜10%，扣除该批次货款(10%-C)*10不予结算；8%≤C＜9%，扣除该批次货款(10%-C)*20不予结算；C＜8%，该批次货款全部不予结算。

2.3质量保证期：从货物交付之日起三个月。

- 支付方式

翻单付款，即采购人收到供方所供的货物及上一批次产品货款增值税专用发票后二十个工作日内结算上一批次货款。付款时间遇节假日顺延。

- 交货要求

4.1交货期：按需交货，中标人在接到招标人通知后严格执行48小时内交货。中标人交货时间超过48小时，采购方有权启动应急采购，应急采购单价超过中标单价的，中标人应承担费用=（应急采购单价-中标单价）*应急采购数量，逾期交货予以扣罚5万元/次，逾期交货累计3次，采购人有权解除合同，并将中标人的履约评价为D。因政策或疫情原因，中标人无法正常履行合同，采购人有权启动应急采购，应急采购单价超过中标单价的，中标人应承担费用=（应急采购单价-中标单价）*应急采购数量。

4.2交货量：按需供货，数量以水处理公司指定过磅点得出的净重值为准。

4.3交货地点：以需方指定地点为准，中标人应将所供货物运至采购人指定地点并负责卸车完毕，并负责稀释成5%浓度的次氯酸钠，中标人随货物附带质检书并交与招标人。

- 售后服务要求：

在疫情管控或设备检修等特殊情况下，投标人应制定完善、可行的供货应急预案，确保供应正常。

货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用（损失）均由供应方负责。

四、特别约定：

1、中标单位在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则中标资格将被取消。

备注：如中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。

第四章 开标、评标、定标须知

一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，应在规定时间内在“政采云”上上传电子投标文件和准时在线参加开标。

2.电子开评标及评审程序

2.1产权交易所招投标中心开启解密后的1小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通；

2.2.评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价响应文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：“政采云”如对开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。。

# 二、评标

3、评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术、经济等方面专家、采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2评审过程中招标代理人员通过私聊方式进行询标的，投标单位应在30分钟内予以回应，否则后果自负。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先开技术标，再开商务标，对技术标不符合招标要求的供应商，将予以拒绝，不再参与商务标评审。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、供应商的认定

不同供应商之间所投为同一品牌产品的，应当按一个供应商认定，评审时取其中通过技术入围的综合评分最高的一家为有效供应商，综合评分相同时，由评标委员会集体讨论决定。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会应当在“政采云”在线询标或采用其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容（招标文件其它地方有另有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间(半小时内)进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第8条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

7.2如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

8、投标文件的初步评审

8.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

8.1.1是否出现第五章规定的内容；

违反上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

8.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

8.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

9、投标文件计算错误和不同文字文本的修正

9.1修正原则如下：

9.1.1对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准；评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

9.1.2投标文件的商务技术响应文件中，同类内容表述不一致的处理：彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其它地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其它地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其它地方内容的描述为准。其它情形的，评标委员会以在线询标或其他有效形式要求投标人作必要的澄清或说明。

9.1.3投标文件报价出现不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价通过“政采云”经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

10、评标办法

10.1本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

11、决标

# 采购人授权评标小组推荐3名中标候选人（不排序）。

12.1 定标方式 评定分离

12.1.1定标由采购人组建的定标委员会负责。定标委员会成员人数以及确定方式见投标人须知前附表。

12.1.2定标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）投标人的主要负责人的近亲属；（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；（4）法律法规规定的其他情形。

12.1.3投标人自2019年1月1日起到中标候选人公示期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，定标前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对中标候选人及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）。

12.1.4采购人在定标会议召开前可以对中标候选人及拟派项目负责人进行考察、质询，是否需要详见投标人须知前附表。如采购人组织考察的，应对所有中标候选人进行，并出具考察报告作为定标辅助。考察报告中不得有明示或暗示中标单位的内容。

12.1.5采购人应在收到中标候选人名单7日内在市交易中心召开定标会议，完成定标工作。采购人若未能按时完成定标的，应通过义乌产权交易网公示延期原因和最终定标时间。定标委员会依据采购人推荐的中标候选人，按照招标文件规定的方法确定中标人，定标方法见投标人须知前附表。

中标候选人公示期间，有中标候选人因质疑投诉并查实被取消中标候选人资格时或查实存在本章第13.1.3条情形被取消中标候选人资格时，不再递补，本项目重新组织招标。

12.1.6被定标委员会确定为中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或不符合招标文件要求，或者被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，采购人将重新招标。

13.中标通知

13.1中标候选人得票情况和定标结果应与发布招标公告媒介一致，公示期不少于3个工作日。

13.2采购人应当在中标（成交）供应商确定后2个工作日内，在义乌产权交易网公告中标（成交）结果，同时向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书，中标人凭有效证明到义乌产权交易所有限公司招投标中心领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13.3开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在开标现场书面提出，评审委员会应对异常情况作记录。

13.4质疑投诉的相关规定

（一）供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

前款所称的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1.对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3.对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

采购人应当按规定在收到质疑后3个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10个工作日内向国企采购监督管理部门投诉。质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。

4.定标结束后，投标人或者其他利害关系人对定标委员会的组建及定标程序有异议的，应当在中标结果公示期间以书面形式向采购人提出，采购人收到异议后应及时告知监管部门并暂停招标投标活动。采购人应当自收到异议之日起3个工作日内作出书面答复，对3个工作日内难以查实的，应当自收到异议之日起3个工作日内作出受理异议的书面答复，查实后应及时作出书面答复并及时告知监管部门；未作出答复前，应当暂停招标投标活动。若不接受采购人答复的，应当自采购人作出答复的次日起10个工作日内以不接受采购人答复的事项向监管部门提出投诉，不接受投标人或者其他利害关系人对其余内容进行异议或投诉。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：1.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。2.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。3.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据。6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。7.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《义乌市国企采购管理办法（试行）》（义政办发[2018]97号）和《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监[2012]18号）等有关规定的质疑投诉。

14.合同签订

14.1中标人自接到《中标通知书》后应在30日内到采购人处签订合同。

14.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

14.3采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

采购人不得向中标（成交）供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标（成交）供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

14.4除不可抗力等因素外，中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标（成交）结果，或者中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

14.5中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，采购人应重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标（成交）供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

14.6中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

14.7采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

14.8采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合法律法规的相关规定。

# 投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，采购人将不予受理投标文件：

1.1邮寄的投标文件未在投标截止时间内送达指定地点；

1.2投标文件未按规定密封的；

1.3参加开标会时，投标人的法定代表人或其授权委托人未携带身份证的不得入场，且投标将被拒绝。

1.4投标文件包封不符合招标文件要求；

1.5投标文件只有技术标或者只有商务标；

2.投标文件技术标评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

2.1.投标文件未按招标文件要求加盖单位公章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或有授权的全权代表签字或盖章但未提交“授权委托书”原件的；或授权委托书无法定代表人签字或盖章的；或授权委托书未加盖单位公章的；

2.2未按招标文件规定提供相关文件，如资格佐证、身份证明等；超出经营范围投标的；提供虚假资料的（含中标后查实的）；

2.3投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；或投标文件内容自相矛盾的；

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.5借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.6投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利；

2.7投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.8技术标中体现或包含商务报价；

2.9若发现有意串标或提供虚假证明材料者；

2.10评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的；

2.11未提交《义乌市国企采购项目投标承诺书》；

2.12投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的；投标人不具备独立法人资格或不具备独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）；投标人参加采购、招投标等活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的；

2.13投标人在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3.投标文件商务标评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

3.1.要求加盖公章的地方未按招标文件要求加盖单位公章或未按招标文件规定签字。

3.2投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；或投标文件内容自相矛盾的；

3.3投标报价高于预算价或最高限价的；

3.4如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。如投标人未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。

3.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

3.6投标文件附有采购人不能接受的条件；

3.7投标人对每种货物（规格参数相同的同类货物）有不同报价；

4.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标（废标）处理。

# 评标细则

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。

一、评审程序

1.对投标人的技术文件进行符合性审查；

2.对技术文件符合性审查通过的投标人的技术文件进行详细评审，确定技术标有效单位；

3.对有效技术标的单位的商务文件进行符合性审查

4.对商务文件符合性审查通过的商务文件进行详细评审

5.推荐中标候选人、出具评标报告

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分技术部分、商务报价二个部分进行分析、评议，先评技术标，技术标入围单位进行商务报价评审，商务标在开标室进行开封、唱标并作记录；技术标未入围单位不再进行商务报价评审。

二、评审办法

1.技术标评审

1.1技术标符合性评审

1.1.1根据招标文件第五章投标文件的有效性的规定，是否属于无效标或废标；

1.2技术标详细评审（ 30 分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业信用 | 1 | 提供投标人“诚信守法示范企业”证书、AAA信用等级证书，每提供一份得0.5分，最高得1分 |
| 2 | 产品质量检测能力 | 4 | 提供投标人化验室产品检测设备及试剂的投标人购买发票复印件（需加盖单位公章），其中含有效氯测定相关设备（分析天平、纯水机）和分析纯级以上全套试剂（碘化钾、硫酸、硫代硫酸钠、淀粉指示液等）的得1分；含游离碱测定相关设备（分析天平、纯水机）和全套分析纯以上试剂（过氧化氢、盐酸、酚酞、淀粉碘化钾试纸等）的得1分；含铁的测定相关设备（分析天平、纯水机、分光光度计）和全套分析纯以上试剂（过氧化氢、乙酸、乙酸钠、盐酸羟胺、铁标准溶液、1，10-菲罗啉指示液、淀粉-碘化钾试纸等）的得1分。若生产厂家或全资控股子公司具备CMA资质检测能力，提供检测单位CMA资质认定证书，得1分。（如果产品由生产厂家直接运抵目的地可由生产厂家提供产品检验报告，产品质量检测能力可由生产厂家提供资料）。 |
| 3 | 原材料质量控制 | 4 | 根据投标产品生产工艺提供现有相关原材料采购合同、投标人原材料质量控制的方案、原材料质量抽检记录、总体质量控制方案执行记录等进行综合评分。原材料质量控制优秀的得3~4分，良好的的得1~2分，一般的不得分。 |
| 4 | 产品生产工艺及质量控制 | 6 | 根据投标产品生产工艺流程、设施、质量控制措施等进行综合评分，优秀的得5-6分，良好的得3-4分，一般的1-2分。 |
| 5 | 专车专用相关资料 | 6 | 保证次氯酸钠专车专用，提供运输车辆危险品驾驶证、危险品行驶证及押运证，每一套材料得1分，最高6分。 |
| 6 | 同类项目业绩情况 | 3 | 2019年1月1日（合同签订时间）以来同类产品次氯酸钠投标产品，提供5万吨规模以上污水厂的供货业绩（标书中提供合同及发票复印件，否则不得分），每个有效业绩得1分，最高3分。 |
| 7 | 售后服务 | 6 | 提供疫情管控、厂家设备检修、紧急供应要求等特殊情况下完善可行的供应方案，根据方案完整性、可操作性等给分（0-6分）； |

评标委员会根据表格，对各投标单位的技术标进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人的技术标的最终得分为评标委员会成员的算术平均值。计算时保留小数2位（第3位四舍五入）。

2.商务标评审

2.1按以下步骤确定进入算术平均值计算的范围：

（1）甄别异常报价：有下列情况之一的投标报价不进入商务分计算环节：

技术标未入围单位的投标报价；

报价高于预算价；

投标报价高于最高限价；

如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。如投标人未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。

2.2商务标详细评审

1）报价（70分）

投标报价=次氯酸钠溶液的投标单价（元/吨）

评定评标基准价：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为70分；平均价、基准价的计算范围和计算结果一经确定，后续评审的任何情形（包括复议、重新评审等）都将不会产生变化。

其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算：

商务报价得分 =  (评标基准价／投标报价)×70%×100

计算结果保留小数两位（第3位四舍五入）。

3.计算总得分：技术标评审得分＋商务标评审得分＝投标人总得分

4.推荐中标候选人，完成评标报告

（1）推荐3名中标候选人

评标委员会完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。若以上排序全都相同的，则由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定。），评标委员会根据以上排序推荐排名前三的投标单位为中标候选人。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同的，重新组织招标。

（2）完成评标报告

评标委员会向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，在评标结束时当场提交给采购人。

三、评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

# 第七章  定标办法

1、定标原则：

定标应遵循价格竞争和择优的原则。

定标委员会成员投票时，应按照招标文件规定的投票规则独立行使投票权；不得弃权或产生废票，应采用记名方式并注明投票理由。

2、定标组织

定标工作由采购人组建的定标委员会负责，定标委员会的组建见投标人须知前附表，组长由采购人的法定代表人或主要负责人或项目分管领导担任，定标委员会组长负责组织定标、掌握定标进程、主持质询、编写定标报告等工作，定标委员会组长与其他成员具有同等的权利。定标委员会成员对所提出的意见承担个人责任。

定标委员会应当按照招标文件确定的定标标准和方法，客观、公正定标，招标文件没有规定的定标标准和方法不得作为定标的依据。

3、定标程序

3.1公示结束后，无质疑投诉的，将中标候选人推荐给采购人定标。中标候选人公示期间，有中标候选人因质疑投诉并查实被取消中标资格时，该项目重新组织招标。

3.2定标委员会按投标人须知前附表规定的方法，确定中标人。投标人须知前附表规定采购人组织考察、质询的，定标委员会可结合考察报告作为定标辅助。考察报告中不得有明示或暗示中标单位的内容。

3.3投标人须知前附表规定定标委员会在票决前对中标候选人进行面试的，定标委员会应对所有投标人进行面试。

3.4当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同或发现中标人在投标时存在虚假应标或提供不出招标文件要求必须提供的资料，重新组织招标。

4、完成定标报告

4.1定标委员会应当向采购人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签字。

4.2定标报告应包括以下内容：

（1）定标委员会的产生过程；

（2）定标程序；

（3）定标结果；

（4）定标委员会名单。

第八章  投标文件部分格式

一、技术标部分格式：

1、关于资格的声明函

2、法定代表人证明书

3、货物简要说明一览表

4、投标人法定代表人授权书

5、售后服务承诺书

6、产品质量保证承诺书

7、规范偏离表

8、义乌市国企采购项目投标承诺书

二、商务标投标文件部分格式：

1、投标函格式

2、报价一览表格式

封面格式

正本（副本）

项目

投 标文件

（招标编号）

投标文件内容：           （技术标或商务标）

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：年月日

关于资格的声明函（格式）

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

关于贵方      年    月    日第                （招标编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                         （项目名称）的 设备和服务，并证明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1、由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2、由                     （签发人）签发的投标方情况介绍。

3、其他资格、资质文件：                、                 、             、

、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4、本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                         授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                            签字（或盖章）：

地址：                                   职务：

传真：                                   电话：

邮编：                                   签署日期：

法定代表人证明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于＿＿＿＿＿＿＿＿的＿＿＿＿＿＿公司的在下面签字的＿＿＿＿＿＿＿＿ (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权＿＿＿＿＿＿＿＿（单位）的在下面签字的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就＿＿＿＿＿＿＿＿（采购编号：＿＿＿＿＿＿＿＿）项目的投标及合同的执行完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：     职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。

货物简要说明一览表

投标方名称（盖章）：___________________    采购编号：_____________

| 序号 | 产品名称 | 产地 | 型号规格及技术参数 | 数量 | 性能说明及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方代表签字：____________________        职  务:____________

日  期:________________

备注: 1、该表根据前面《招标货物一览表》中所列明货物清单，按每项货物详细填写。

2、“规格及技术参数”栏中必须写明所投货物的技术参数。

3、此表可在不改变格式的情况下自行制作。

售后服务承诺书

1、保修年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点等）

6、其他优惠条件

企业名称（盖章）：

签字代表：

年月日

产品质量保证承诺书

根据贵方为 年 月 日（采购编号 ）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

- 技术规范及相关产品标准：

- 产品都属于厂家原装正品产品：

- 产品“三包”内容：

- 质量问题的处理：

- 质量投诉的处理：

6、其它：

企业名称（盖章）:________________________

签字代表：________________________

年        月        日

## 规 范 偏 离 表

投标方名称：___________________(公章)        采购编号：___________

| 序 号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 偏离 |  |  |  |  |
| 技术 偏离 |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（或负责人）或其授权的委托代理人签字：

日 期：      年    月      日

备注：1、投标方应仔细对第三章招标货物清单及项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2、如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个无字。

3、此表在不改变表式内容的情况下可自行制作。

义乌市国企采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2.自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4.积极主动配合市财政局的调查。及时、如实、全面地回答市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7.在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

12.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：   年   月   日

投标函（格式）

致：

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________项目（招标项目名称、招标编号）标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1、技术标，正本一份，副本份；

2、商务标，正本一份，副本份；

3、其他：

4、据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标单价为（人民币） _        ， 即________________（大写）。

2）投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。

5）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。

7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________       邮编：______________________

电话：______________________         传真：______________________

投标人名称：__________________________ （公章）

投标人代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字： ____________

开标一览表

投标人名称（盖章）：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 投标单价（元/吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠溶液 | 大写： 。 （小写： 。） |  |

全权代表签字：

日 期：

注：

1.投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作

# 第九章 合同主要条款

# 次氯酸钠溶液采购承包合同（样本）

发包方：义乌市水处理有限责任公司（以下简称甲方）

承包方：                     （以下简称乙方）

甲、乙双方根据20   年  月  日义乌市                                项目(采购编号：           )招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，订立本采购合同。

一、合同文件：招标文件、投标文件、开标、询标、评标等记录的所有内容是构成本合同不可分割的部分。

二、合同金额及供货期:大写            元整（小写：    ）。包括货物价款、检测费、运输费、装卸费、保险费、保险费、税费等一切费用。结算金额以实际供货量为准。供货期：2022年__年__日至2023年__月__日。

| 名称 | 单价 (元/吨) | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 次氯酸钠 |  | 结算金额以实际供货量为准。 |

三、质量标准：参照国家标准GB19106—2013 B-Ⅱ类指标，主要指标见下表：

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 有效氯（以Cl计）的质量分数，% ≥ | 10.0 |
| 游离碱（以NA-ⅡOH计）的质量分数，% | 0.1～1.0 |
| 铁（以Fe计）的质量分数，% ≤ | 0.005 |

  - 交货地点、时间及运输方式：

| 交货地点 （义乌水处理各运营部） | 每批次预计运送量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 中心运营部 | 5~10吨 |  |
| 江东运营部 | 5~10吨 |  |
| 后宅运营部 | 5~10吨 |  |
| 稠江运营部 | 10~30吨 | 双江湖净水厂投产后，每批次30吨 |
| 佛堂运营部 | 5~10吨 |  |
| 义亭运营部 | 5~10吨 |  |
| 苏溪运营部 | 4~8吨 |  |
| 大陈运营部 | 3~5吨 |  |
| 赤岸运营部 | 5~10吨 |  |
| 武德运营部 | 5~10吨 |  |

交货地点：以甲方指定地点交货，包括中心运营部、江东运营部、后宅运营部、稠江运营部、佛堂运营部、义亭运营部、苏溪运营部、大陈运营部、赤岸运营部、武德运营部。

交货期：接到甲方送货通知严格执行48小时内到货。

五、包装标准、包装物的供应与回收：罐装。乙方送到厂里并负责稀释成5%浓度的次氯酸钠。

六、验收方法：

1、货物的数量验收以甲方指定地磅计量作为结算依据。质量验收在双方共同取样的基础上，由甲方进行随机质量抽检，样品送至义乌市清源检测公司和封存，检测结果作为质量判定依据。有效氯（以Cl计）的质量分数计为C，C≥10%，该批次全额支付结算；9%≤C＜10%，扣除该批次货款(10%-C)/10%×100%不予结算；8%≤C＜9%，扣除该批次货款(10%-C)/10×2×100%不予结算；C＜8%，该批次货款全部不予结算。其他指标任一项不达标的，扣除该批次货款10%；多项不达标时，该批次扣款为每个单项扣款金额相加，该批次货款扣完为止。

2、乙方对验收结果存在异议的，可委托第三方复检，复检由异议提出方负责安排，双方共同参与，相关费用由过失方承担。

## 七、不可抗力：

因上级文件和政策等不可抗力因素，使危化品车辆无法正常运输，为确保买方需求，则乙方需保证提供5%浓度次氯酸钠进行送货，同时提供5%浓度次氯酸钠的涉水批件，价格按10%次氯酸钠的五折、加100元/吨运费进行结算。

因政策或疫情原因，乙方无法正常履行合同，甲方有权启动应急采购，应急采购单价超过合同单价的，乙方应承担费用=（应急采购单价-合同单价）*应急采购数量。

八、价格、结算及付款：合同单价为到货单价，含税及货物运输费用。翻单付款，即甲方收到乙方所供的货物及上一批次产品货款增值税发票后二十个工作日内结算上一批次货款。付款时间遇节假日顺延。

九、安全与环境保护：乙方负责药剂运输车辆的日常安全管理以及运输装卸过程中的环境保护，严格执行环保部门的要求和甲方有关要求，药剂车辆在甲方厂区内外发生的任何安全、环境事故均由乙方承担相应法律责任与经济损失。

十、违约责任：

1、乙方交付的货物的质量不符合合同约定的，甲方可以选择要求乙方承担更换、退货、减少价款等违约责任，直至合同废止。在结算周期内发现的质量问题，由乙方依据甲方同意的方式赔偿相应损失。

2、乙方不按合同约定的期限与数量交货，甲方有权启动应急采购，应急采购单价超过中标价的，乙方应承担费用=（应急采购单价-合同单价）*应急采购数量，并扣罚乙方5万元/次；交货逾期累计3次，甲方有权单方面解除合同，并将乙方履约评价为D；

十一、争议解决：本合同发生争议，双方当事人可以通过和解、调解解决，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、其它规定：

1、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章后生效；

2、本合同未尽事宜，由双方签订补充协议，补充协议是本合同组成部分，具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致，以补充协议为准。

3、本合同一式五份，甲方与乙方各执二份，产权交易所一份。合同有效期自签订之日起1年内有效，合同到期后，如双方无异议可顺延一年。

甲    方：                           乙    方：

地    址：                           地    址：

法人代表：                           法人代表：

委托代理人：                         委托代理人：

电    话：                           电    话：

开户名称：                           开户名称：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

邮    编：                           邮    编：

签约时间：                           签约时间：

签约地点：                           签约地点：

质 疑 函 范 本（供参考）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号（如有请填写）：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

快递邮寄面单格式（供参考）

寄件人： XXX

手机：XXXXXXXXXXX

寄件单位：（不得填写，快递外壳不得显示投标人名称）

寄件地址：XXXXXXXXXXXXX

收件人：招标（采购）人代表或代理机构业务员

手机：XXXXXXXXXXX

收件单位：招标（采购）人或招标采购代理机构

收件地址：XXXXXXXXXXX

备注：义乌市XXXX项目投标，请送至收件人亲收