浙江义乌市自来水有限公司

2025年分区计量装置采购项目

招

标

文

件

采购编号：YCQ-2025-CG255

采   购　 人：浙江义乌市自来水有限公司（盖章）

采购代理机构：义乌产权交易所有限公司（盖章）

日　　　 期：二〇二五年十月

招标文件目录

第一章　招标公告	3

第二章　投标须知和投标须知前附表	6

投标须知	8

一、说明	8

二、招标文件	9

三、投标文件	10

四、投标文件的递交	12

五、费用缴纳	13

六、其它	14

第三章  招标项目要求	15

一、项目具体要求	15

二、技术参数	15

三、商务要求	16

四、其它说明	16

第四章  开标、评标和定标须知	17

一、开标	17

二、评标	17

三、定标	20

第五章  投标文件的有效性	22

第六章  评标办法	24

一、评审程序	24

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理	24

三、评分细则	25

四、评标小组不向落标方解释落标原因	26

第七章  合同主要条款	28

第八章  投标文件部分格式	31

一、资格响应文件、商务技术响应文件部分格式	31

二、报价响应文件部分格式	31

三、质疑函范本	31

- 第一章　招标公告

根据法律法规等相关规定，本项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

- 采购编号：YWYGZC202510CG0022（YCQ-2025-CG255）

- 采购内容及数量：浙江义乌市自来水有限公司2025年分区计量装置采购项目，具体详见第三章招标项目要求。

- 采购预算价：预算1488017元，超过采购预算及最高限价单价为无效标。最高限价单价：详见第三章招标内容与要求。

- 投标人的资格要求：

①具有独立企业法人资格的生产厂家且营业执照中规定的经营范围包含投标产品生产销售；

②参加采购活动前三年内无重大违法经营活动，符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；

③根据《浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，未列入严重失信名单的（查询结果以开标当日网站页面显示为准）；

④信誉要求：投标人自2022年1月1日起到中标候选人公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对中标候选人及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

⑤本项目不得转包（如有转包，终止合同），不接受联合体投标。

- 采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式：

①时间：公告发布时间起至投标截止时间止。

②地点：义乌市阳光招标采购平台(www.ywygzc.com)、义乌产权交易网（www.ywcq.com）。

③方式：登录义乌市阳光招标采购平台账号获取或直接在招标公告下方获取。

潜在供应商未在规定的期限内按照上述方式获取招标文件的，采购人、采购代理机构可以不予受理其所提出的对招标文件的质疑。

- 技术答疑：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2025年11月10日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至浙江义乌市自来水有限公司：宣先生（13957908348）和义乌产权交易所有限公司：王女士（0579-89903039，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4056。

- 投标截止时间及地点：

①提交投标文件截止时间：2025年11月21日13:30（北京时间）

②投标地点：在谷歌或IE浏览器上，用账号登录义乌市阳光招标采购平台（www.ywygzc.com），上传电子加密标书至“义乌市阳光招标采购平台”，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

③开标时间：2025年11月21日13:30

④开标地点：“义乌市阳光招标采购平台”（www.ywygzc.com）

- 投标与开标注意事项：

- ①标前准备：本项目通过“义乌市阳光招标采购平台”实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为义乌市阳光招标采购平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【供应商入库办理流程：义乌市阳光招标采购平台-下载中心-义乌市阳光招标采购平台供应商入库申报操作手册；CA办理操作流程：义乌市阳光招标采购平台-办事指南-CA在线办理”（目前“义乌市阳光招标采购平台”仅支持天谷CA锁）】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

- ②投标文件制作：投标人通过“义乌市阳光招标采购平台”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往https://download.bqpoint.com/?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=112203&ZtbSoftType=tballinclusive&SoftGuid=4995a22f-7707-4e9a-bdcd-b81f2f25e809&RootGuid=e9eef476-f8a3-4999-ac46-4f8b3d7857da&softtypecode=03获取。投标文件制作具体流程详见“义乌市阳光招标采购平台-下载中心-义乌市阳光招标采购平台投标人操作手册”以获取最新操作指南。

- ③投标文件上传：投标人应在投标截止时间（2025年11月21日13:30）之前上传投标文件。

- ④开标与投标文件解密：本项目采用不见面开标方式，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后代理机构公布名单并开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“义乌市阳光招标采购平台”，用“开标签到解密”功能或者登录“不见面开标大厅”解密投标文件。

请投标人开标前检查电脑和CA锁是否正常（确保CA锁在有效期内且CA锁介质无破损）。若收到开启解密通知后，无法解密的，可能是以下问题造成，请在收到开启解密通知15分钟内及时联系平台或招标代理进行处理，避免造成超时。

（1）该电脑未安装CA驱动，无法读取CA锁——重新下载安装驱动；

（2）电脑长时间未关机应用程序未响应，导致无法读取CA锁——重启电脑或重新安装驱动；

（3）浏览器版本过低导致无法识别——更换Egde、谷歌浏览器；

（4）密码多次输入错误导致无法解密——打开CA工具进行检测密码是否正确；

（5）因杀毒软件检测导致无法识别CA锁——关闭杀毒软件；

- （6）因系统安装多版本驱动导致无法识别CA锁——卸载其他驱动或更换其他电脑安装驱动。

- ⑤参与在线投标时如遇平台技术问题详询：0579-89920081 ，电子投标制作问题详询：陶小姐0579－89906887。

- 投标保证金：无

- 业务咨询：

浙江义乌市自来水有限公司：宣先生 13957908348

义乌产权交易所有限公司：陶女士 0579-89906887

浙江义乌市自来水有限公司

义乌产权交易所有限公司

2025年10月31日

- 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：浙江义乌市自来水有限公司2025年分区计量装置采购项目 采购内容及数量：2025年分区计量装置采购，具体详见第三章招标项目要求。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位 资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 5 | 服务要求 | 详见招标文件第三章 |
| 6 | 招标文件获取时间和地点 | 详见招标公告 |
| 7 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 8 | 技术答疑 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2025年11月10日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至浙江义乌市自来水有限公司：宣先生（13957908348）和义乌产权交易所有限公司：王女士（0579-89903039，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4056。 |
| 9 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 10 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应在投标截止时间（2025年11月21日13:30）之前上传投标文件。 |
| 11 | 开标时间、地点及电子投标文件解密 | 开标时间：2025年11月21日13:30 开标地点：“义乌市阳光招标采购平台”（www.ywygzc.com） 本项目采用不见面开标方式，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后代理机构公布名单并开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“义乌市阳光招标采购平台”，用“开标签到解密”功能或者登录“不见面开标大厅”解密投标文件。 请投标人开标前检查电脑和CA锁是否正常（确保CA锁在有效期内且CA锁介质无破损）。若收到开启解密通知后，无法解密的，可能是以下问题造成，请在收到开启解密通知15分钟内及时联系平台或招标代理进行处理，避免造成超时。 （1）该电脑未安装CA驱动，无法读取CA锁——重新下载安装驱动； （2）电脑长时间未关机应用程序未响应，导致无法读取CA锁——重启电脑或重新安装驱动； （3）浏览器版本过低导致无法识别——更换Egde、谷歌浏览器； （4）密码多次输入错误导致无法解密——打开CA工具进行检测密码是否正确； （5）因杀毒软件检测导致无法识别CA锁——关闭杀毒软件； （6）因系统安装多版本驱动导致无法识别CA锁——卸载其他驱动或更换其他电脑安装驱动。 |
| 12 | 投标保证金 | 无 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 付款方式 | 详见招标文件第三章。 |
| 15 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同； （4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的； （5）中标供应商在中标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的； （6）因中标供应商原因在中标后履约过程中擅自终止合同的； （7）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 16 | 其他 | 1）本项目设有预算价和单价最高限价，投标报价超过预算价及单价最高限价的，其投标为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时提供的复印件，必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

投标须知

一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2.定义

2.1采购人：系指浙江义乌市自来水有限公司。

2.2招标代理机构：系指义乌产权交易所有限公司。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其他类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其他有关技术资料和文字材料。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3.合格的投标人

3.1符合招标公告中要求的条件；

4.保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5.招标投标费用

5.1不论投标过程中的做法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6.现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7.联合体投标

本项目不允许转包。

本项目不允许分包。

本项目不接受联合体投标。

二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标须知

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间及方式向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人都将答疑；答疑内容是招标文件的组成部分。

同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于 一 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接收。

9.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前以书面或传真的形式要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

三、投标文件

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.4投标人应提供证明其拟提供的货物及其辅助服务的合格性及符合招标文件规定的文件，作为其投标文件的一部分。

11.5货物简要说明中对货物和服务原产地的说明，并应有原产地证书证明，进口货物必须有进口产品的商检证明、报关单等资料。

11.6投标人在阐述货物和服务与招标文件的要求相一致的资料时应注意采购人和招标代理机构在技术与商务要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

11.7编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12.投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

12.2 投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格；

12.2.1 资格响应文件：投标方资格、资信合格性的有关证明及资料（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。应包括下列内容（并不仅限于以下）：（提供的所有证书应在有效期内，过期的文件无效）

★（1）有效的营业执照副本等经营资格扫描件或在“国家企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上的单位详细信息打印件；

★（2）义乌市国企采购项目投标承诺书；

★（3）法定代表人授权书和被授权人身份证复印件［适用于非法定代表人参加投标的，说明：法定代表人以营业执照载明的人员为准］；

12.2.2 商务技术响应文件：投标货物、服务符合性的有关证明及技术资料：投标人须提交参投货物的详细技术文件，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。应包括下列内容（并不仅限于以下）

★（1）货物简要说明一览表；

★（2）规范偏离表；

★（3）投标人所投品牌制造商具有省级及以上质量监督局颁发计量器具制造许可证或计量器具型式批准证书；

★（4）产品质量保证承诺书及售后服务承诺书；

（5）根据评审需要、招标文件要求等，投标人自行考虑需提供的资料。

以上文件均需加盖电子签章

12.2.3报价响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）

（1）开标一览表；

以上文件均需加盖电子签章

13.投标人资格的有关证明资料

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的证明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14.投标报价

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。具体详见招标文件第三章中的商务要求。

15.投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面地说明其能力。

16.投标文件编制要求

16.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

16.2在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

16.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

16.4投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.5由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

17.投标有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

四、投标文件的递交

18.电子投标文件上传的地点和截止时间

投标人应在投标截止时间（2025年11月21日13:30）之前上传投标文件。

19.投标文件的补充、修改与撤回

19.1投标人在“义乌市阳光招标采购平台”上提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

19.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则将通报市信用管理部门，列入严重失信名单。

20.投标文件解密

本项目采用不见面开标方式，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后代理机构公布名单并开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“义乌市阳光招标采购平台”，用“开标签到解密”功能或者登录“不见面开标大厅”解密投标文件。

请投标人开标前检查电脑和CA锁是否正常（确保CA锁在有效期内且CA锁介质无破损）。若收到开启解密通知后，无法解密的，可能是以下问题造成，请在收到开启解密通知15分钟内及时联系平台或招标代理进行处理，避免造成超时。

（1）该电脑未安装CA驱动，无法读取CA锁——重新下载安装驱动；

（2）电脑长时间未关机应用程序未响应，导致无法读取CA锁——重启电脑或重新安装驱动；

（3）浏览器版本过低导致无法识别——更换Egde、谷歌浏览器；

（4）密码多次输入错误导致无法解密——打开CA工具进行检测密码是否正确；

（5）因杀毒软件检测导致无法识别CA锁——关闭杀毒软件；

（6）因系统安装多版本驱动导致无法识别CA锁——卸载其他驱动或更换其他电脑安装驱动。

五、费用缴纳

1.招标服务费于中标通知书发送前按照中标金额向中标方收取。单宗招标服务费不足3000元按3000元收取。

| 中标金额（万元） | 货物采购类 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.5% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向采购方或中标方单向收取。 例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.8%=9.9万 货物招标服务费最高350万元。 |
| 100-500（含） | 1.1% |  |
| 500-1000（含） | 0.8% |  |
| 1000-5000（含） | 0.5% |  |
| 5000-10000（含） | 0.25% |  |
| 10000-50000（含） | 0.05% |  |
| 50000-100000（含） | 0.035% |  |
| 100000-500000（含） | 0.008% |  |
| 500000-1000000（含） | 0.006% |  |
| 1000000以上 | 0.004% |  |

服务费汇至：

银行账号名称：义乌产权交易所有限公司

银行账号：1208020009045009586

开户银行：中国工商银行义乌分行

2.项目中标后，中标人需向义乌市阳光招标采购平台缴纳交易服务费，收费标准如下：

| 中标金额（万元） | 收费标准 |
| --- | --- |
| 100万（含）以下 | 1000元 |
| 100万-200万（含） | 1500元 |
| 200万-500万（含） | 3000元 |
| 500万-1000万（含） | 8000元 |
| 1000万-2000万（含） | 16000元 |
| 2000万-5000万（含） | 25000元 |
| 5000万-1亿（含） | 35000元 |
| 1亿以上 | 50000元 |

注：1）不涉及具体金额的采购项目，中标单位收取交易服务费1000元/次；2）以上收费不包含作为投标单位交纳的150元技术服务费；3）具体操作流程详见“义乌市阳光招标采购平台-下载中心-义乌市阳光招标采购平台投标人操作手册”。

六、其它

本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  招标项目要求

## 一、采购说明

本次采购为浙江义乌市自来水有限公司2025年分区计量装置采购项目，主要内容包括电磁流量计、超声流量计（插入式）、太阳能监测供电终端设备的供货、装卸、现场安装、通讯费、传输协议对接与调试、备品备件、售后人员驻点维护等全部内容。货物需满足招标方远程智能抄表需求。

招标货物名称、规格、最高限价一览表：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 最高限价(单价/元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁流量计 | DN300 | 11 | 20000 | 220000 | 报价技术要求符合JB/T9248-2015 JJG1033-2007；电源供电220V和24V可选；流量计、太阳能监测终端设备配套供货以及现场调试、安装相关费用，不含土建、开挖施工。 |
| 2 | 电磁流量计 | DN400 | 13 | 28000 | 364000 |  |
| 3 | 超声流量计 （插入式） | DN500 | 1 | 32408 | 32408 | 报价含插入式2声道及以上超声流量计、配套太阳能监测终端设备的供货及现场安装。不含土建、开挖施工。 |
| 4 |  | DN600 | 19 | 33102 | 628938 |  |
| 5 |  | DN800 | 4 | 33817 | 135268 |  |
| 6 |  | DN1000 | 1 | 34492 | 34492 |  |
| 7 | 不锈钢卡具 | DN500 | 1 | 2461 | 2461 | 用于无法焊接安装的管道的传感器的固定， 一台流量计使用一套，卡具材质要求采用304 不 锈钢，水泥、PE、铸铁等不可焊接管道需要订做。含供货安装。不含土建。 |
| 8 |  | DN600 | 19 | 2758 | 52402 |  |
| 9 |  | DN800 | 4 | 3540 | 14160 |  |
| 10 |  | DN1000 | 1 | 3888 | 3888 |  |
|  | 合计金额 (预算总额） |  |  |  | 1488017 |  |

注：（1）投标人投标价格均含流量计监测、远传终端设备，太阳能供电设施、电池、流量计现场安装、调试的费用；其中流量计采用太阳能、锂电池双电源供电，价格中应包含太阳能设备及安装的费用；采购数量以实际供货安装的数量为准。

（2）合同周期：1年（自合同签订之日起计算），按采购人需求供货。合同到期，订货总金额未达到合同金额，则不再继续订货。（每批次货款结算=中标单价×实际供货数量）

## 二、产品要求

（一）电磁流量计技术参数及要求

1.执行标准：

所投产品应至少执行以下标准，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JB/T 9248-2015  电磁流量计行业标准。

JJG 1033-2007 电磁流量计检定规程。

GB/T 17626.1  电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论。

GB/T 17626.2  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验。

GB/T 17626.3  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验。

GB/T 17626.4  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

GB/T 17626.5  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验。

GB/T 17626.6  电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度。

GB/T 17626.8  电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验。

GB/T 17626.9  电磁兼容  试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验。

GB/T 17626.11  电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验。

GB/T 18659 封闭管道中导电液体流量的测量　电磁流量计的性能评定方法。

GB/T 18660 封闭管道中导电液体流量的测量 电磁流量计的使用方法。

GB 4208-2008  外壳防护等级(IP代码)。

GB/T 9124.1-2019 钢制管法兰。

GB/T 13384 机电产品包装通用技术标准。

GB/T 191 包装储运图示标志标准。

GB/T25480 仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法。

2.产品质量：

1) 遵循电磁流量计行业标准，按产品图样、工艺标准和产品质量检验标准；

2) 外观：电磁流量计的外观平整、光滑无明显龟裂、皱纹等缺陷；

3) 包装：每台电磁流量计必须要有木箱包装；

4) 标志：每件产品均应标有产品型号、规格、合格标志和本厂制造标志。

3. 通用技术要求：

产品的主要用途、功能以及特点：基于法拉第电磁感应原理的电磁流量计，用于测量自来水流量，能够显示瞬时流量、瞬时流量百分比、瞬时流量进度条、正反向累积流量、信号质量、运行状态、流速、时间日期等。

1）测量介质：水。

2）压力等级不低于1.0MPa 。

3）仪表工作环境温度：-40℃～+60℃。

4）环境湿度：0℃～+55℃。

★5）准确度等级：电磁流量计的准确度等级≥0.5级。

6）供电：220V供电或24V供电（支持太阳能供电）。

★7）防护等级：:传感器IP68，要求在浸泡在水里的环境下正常计量（须提供法定计量检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖公章）。

8）转换器显示：正负瞬时流量、正负累计流量、流速、故障报警等。

9）具有双向流测量功能。

10）结构形式：传感器和转换器连接方式：分体式。

★4.传感器要求：

4.1所投电磁流量计应有多电极结构设计。电极数量不低于3个。

4.2输出信号：:具备电流输出、脉冲频率输出、RS-485输出。

4.3通讯要求：通讯数据可按照招标方要求送至指定的数据采集终端。

- 材质要求：

电子装置的外壳防护应达到IP68等级要求,电磁流量计的材料和结构还要符合GB/T 778.1-2018中6.1的要求。（投标人应提供使用和技术说明书、典型的外壳防护等级检测报告。）

5.1测量电极材质：316L或更高等级不锈钢电极（须提供法定检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖公章）；

5.2内衬材质：氯丁橡胶或性能优于此的其他材质；

5.3导流管（流量管）:304不锈钢；

5.4法兰材质：碳钢或性能优于此的其他材质；

5.5表体（包板、侧板）: 碳钢；

5.6转换器外壳:铝铸件或更高级材质；

5.7接线盒：304不锈钢。

6.安装条件：直管段要求U5 D3及以上；内置接地电极（不锈钢电极），具备双层屏蔽（可防磁干扰）防雷功能，短路保护。

7.出厂检定要求：每台仪表在出厂前都经过标准容器法或静态质量法进行实流标定。

8.原材料分析报告：所投产品需要提供原材料光谱分析报告（本体法兰、导管、包板、接线盒）。

9.显示器：液晶屏显示（带背光），采用电容或红外式触摸按键 ，以满足在寒冷环境下正常使用。

10.可测流速范围：-12m/s～12m/s。

11.精度保证流速范围：0.4m/s～6m/s。

12.现场操控：采用电容式或者红外式的触摸按键，无需开盖即可操作，确保转换器的密封性能，提升线路板的绝缘性，保证长期可靠运行。

13.报警功能：应具有信号溢出、断励磁、空管等报警功能，并在显示界面醒目显示。

14.传感器安装方式：法兰安装，法兰符合GB/T 9124.1-2019要求。

15.重复性误差：流量计的重复性误差应不超过其基本误差限绝对值的1/3。

★16.始动流速：:所提供流量计始动流速≤5mm/s（须提供法定计量检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖公章）。

★17.导流管结构要求：流量计为直通结构，不缩径，压损△p≤0.005MPa。

★18.抗干扰性能：电磁流量计具有良好的抗干扰性能，产品信号线应符合《GB/T17626.5》的相关要求（须提供法定检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖公章）。

★19.投标产品节能环保要求：电磁流量计产品整机用料符合节能环保设计要求，不会对周边环境产生污染（须提供第三方机构出具的环境保护产品认证证书）。

2.市电监测终端（配套电磁流量计用）

2.1 内含设备

A-不锈钢仪表箱（带可视窗）、B-空气开关、C-隔离变压器、D-防雷模块、E-防浪涌模块、F-24V电源模块、G-接线端子、H-遥测终端、I-(预留220V流量计转换器安装位置)

2.2 供电对象

流量计、数据采集器、其他与仪表正常运行相关的辅助设备由此配电柜供电。

2.3 主要配件功能

1）防雷模块：防雷模块主要起到防雷作用，保护设备不被雷击损坏，需符合国标。

2）24V开关电源：AV-220V转DC-24V，主要给遥测终端等其它设备供电，可根据实际需求进行选配，可根据实际需求进行选择。

3) 防浪涌模块：防大浪涌，突发异常，起保护设备功能。

4) 隔离变压器(1:1 220V 500VA)：三种功能：a-人身安全隔离，b-充当一二级避雷互耦器 c-滤波抗干扰，防小浪涌。

5) 空开：控制电源回路，起短路保护，市电过流保护。

6) 箱体：采用304不锈钢材料，防雨水设计，接线规范，标示清晰，带视窗玻璃，合理布局。箱门外张贴用户要求的logo图。(预留流量计转换器安装位置)

7）预留接线端子：预留压力传变送器信号线端子。以备后续增加压力信号采集和上传。

8）遥测终端：流量、压力信号的采集和传输。（压力信号的采集与传输需选配相关压力变送器）。

（二）超声波流量计（插入式）

★1.声道数：2声道及以上。

- 准确度等级：准确度等级≥0.5级。

3.被测管道材质：钢、铸铁、水泥、PE、PVC 等可承受开孔安装的管道；

4.公称直径（测量范围）：DN100-DN2000；

5.被测介质温度：常温型：0℃至 50℃ ；

6.流速测量范围：0m/s-12m/s；

7.安装形式：插入式；

8.工作环境：温度：-10℃至+45℃ 相对湿度：≤85%；

9.防护等级：整机及各零部件 IP68（中标后提供省级部门出具的检测报告复印件）；

10. 显示内容：瞬时流量（m³/h)累积流量（m³）累计有效运行时间（h)日期（年/月/ 日）时间（时/分/秒）信号强度，液体流动方向等；

11.显示范围：累积流量：-199999999m³~+199999999m³；

12.瞬时流量：-9999999.9m³/h~+9999999.9m³/h，；

★17.供电电源: 太阳能、锂电池双电源供电。具有12V或24V的供电接口（由太阳能或市电转化供电）或3.6V锂电池供电；

18.功耗：小于 0.5mW；

19.材质：①不可焊接管道需要定做卡具 ，不锈钢卡具材质:304不锈钢 ；②传感器材质：304不锈钢。

20.安装条件：设备安装管道直管段要求U10D5。

★2.电子设备技术及功能要求

2.1数据通讯：插入式流量计需具备远传功能，输出信号为 RS-485，无线手持抄表和 4G 无线远传通信等功能，波特率为 2400bps、4800bps、9600bps 可选，远传协议须接入义乌水司的标准协议，接入费用由中标供应商与平台开发商自行协商承担。（ 传输发射装置物联网卡6年的通讯费用，须提供承诺函)，支持 EN13757 协议、Modbus 协议 。

2.2测量周期：采集频率不低于4 次/秒，参数可配置。

2.3数据存储：采用 EEPROM 存储累积流量、累积有效运行时间，断电后数据可保存 6年，可自动存储前 24 个月的日累积流量、累积有效运行时间；且再次通电后数据自动恢复；同时具有必要的数据存取纠错措施，确保数据存取的准确。

具备数据静态存储功能，能存储不低于6年的累计正水量、累计逆水量、累计水量、电池电压等数据，并可现场或远程进行数据读取。当存储数据存满存储介质时，新采集的数据自动覆盖最早数据。

2.4.数据储存系统：标准配置本地存储不少于6个年历史数据，可根据现场要求另选。设备具备自校验功能。

2.5数据周期上传：累计水量、累计正水量、累计逆水量、时间、数据间隔、电池电压、信号强度等，且支持自动和手动上报离散。最小支持每分钟上报1次，参数可配置。

2.6重发功能：当周期上报失败时该周期数据可实现重发，重发次数不超过3次，重发时间间隔为5分钟。

2.7补包功能：本次数据上报不成功，下个上报周期数据自动补包，在数据有效保存期内的数据都可以补包。

2.8数据读取间隔：可远程设置数据读取间隔，设置任意时间间隔（最小时间间隔为1分钟）采集、存储数据。

2.9数据上传频率设置：可远程设置数据上报频率，设置任意时间间隔（以每小时为单位）。

★（三）太阳能监测终端设备，配套电磁流量计及插入式超声波流量计

1.1内含设备：不锈钢仪表箱、遥测终端机、蓄电池、太阳能控制器、太阳能立杆及相关辅件、太阳能板、防雷模块、空气开关(预留24V流量计转换器安装位置)。

1.2供电对象：流量计、通信模块、其他与仪表正常运行相关的辅助设备由此配电柜供电。

1.3蓄电池容量要求：每分钟采集并上传流量等数据，蓄电池确保连续阴雨天工作时间15天以上，配套不低于两只12v 100ah或以上容量蓄电池。

1.4防雷模块：需符合国标。

1.5太阳能控制器：自动智能识别输出电源类型，蓄电池与太阳能供电系统智能切换，并给流量计、遥测终端等用电设备供电。

1.6太阳能板：配套两个单晶≥100Wp或以上。

1.7免维护蓄电池，容量12v100AH以上国内知名品牌。

1.8空开，控制电源回路，起短路保护。

1.9定制机柜：箱体采用304不锈钢材料，防盗、防雨水设计，接线规范，标示清晰，合理布局，需预留流量计转换器安装位置。箱门外张贴用户要求的logo图。

1.10具有无线远传数据采集传输模块，远程采集的数据须接入本公司运行的物联平台。

1.11太阳能设备包含安装调试费用。

1.12材质要求：与饮用水接触的部件的材质不应对水质产生有害影响，供应商提供的所投产品须具备省级及以上卫生疾控部门或第三方权威检测机构颁发的涉及饮用水卫生安全的检测报告。

（四）数据终端系统

★1.采用远传物联网设备接入标准协议：采购方根据实际情况并参考业内国标协议，制订符合采购人要求的标准协议。中标方按采购人制定的通讯协议标准接入，将设备数据直接对接传输至采购人物联网平台。当采购方设备传输协议进行版本升级时，中标方必须依据新版协议同步进行设备程序升级（所涉相关费用，由中标人承担）

参加投标厂商设备必须满足该协议要求，按照采购人制定的协议进行数据的上行和下发。简要要求如下：

1)可以设置多个上传服务器IP端口；

2)支持通过主台下发指令，如：修改设备上传频率和采集密度等；

3)支持通过主台修改和服务器时钟同步；

4)支持通过主台定时接受数据包。

采购人的标准协议《义乌市自来水有限公司物联网设备通讯技术规范》中标后将会提供，中标人需在中标通知书下达之日起20天内完成协议对接。

★2.本项目质保期不低于6年。

## 三、商务要求

（一）项目投标报价要求

1、投标报价以人民币为结算货币，投标报价包括产品价款（必备的附件、系统安装施工等）、运输装卸费、保险费、利润、税金等所有费用及政策性文件规定等及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由投标人支付的费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。须由中标单位开具增值税专用发票。

2.投标方须在《开标一览表》上写明投标货物的单价和投标总价。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.中标后，中标方所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标方在计算报价时应考虑一定的风险系数。因设计与工程因素引起实际施工中发生设计变更、修改、调整、完善等情况，修改部分则按其投标书相应部分货物及施工的单价同口径计算。

4.投标方应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

5.采购人不接受低于成本的投标报价。

6.投标方按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

★7.须由中标单位开具增值税专用发票。

8.招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

9．投标方投标报价不得超过采购预算及最高限价，否则作废标处理。

10．按国家规定由中标方缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标方向税务机关缴纳。

（二）售后服务要求

1、中标通知书下达一个月内，中标方需提供本次采购货物的售后小组负责人及成员名单、联系方式。

2、 供应商所提供的货物除符合国家相关质量和技术标准外，还应当在国家规定的使用周期内能够表现出计量精度稳定，可靠等品质，货物的设计、原材料的运用、生产制造、装配，以及检测都应当达到上述要求。

★3、中标方应对所供货物提供至少2年的商品服务期及免费维修和保养，时间从最后一批设备安装调试验收合格办理移交手续之日后满六个月起计。在质量保证期内负责对设备的检测、保养和运行的监理工作，及时、自费负责在设备运转地修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。

4、质保期内如发生故障, 供应商须免费更换部件，该部件必须是原厂的产品。若无法修复，整套免费换新。

5、产品在使用过程中出现故障后，供应商驻点售后人员应立即做出响应，并到达现场(逾期采购人有权另请他人维修，费用由供应商承担，或者从尾款中扣除)进行维修和更换零部件等服务。

6、质保期结束后，供应商仍应负责对设备提供终身维修服务，收取配件成本费，并承诺优惠程度，免收人工服务费，供应商必须提供设备在质保期过后一年内所需的备品备件清单及价格清单。

7、如果电池寿命不能达承诺质保年限使用寿命，免费更换。

8、中标方需严格兑现相应售前、售后承诺，若发生严重违背承诺的事件，或发现所供货物未达到招标技术要求或承诺书要求，买方有权取消合同，且质保期内因产品质量问题或售后问题产生的用水纠纷损失由中标方承担，并从尾款中扣除。

★9、中标方在投标产品质保期内需为本次中标产品新派遣不少于一名常驻维护人员，（需提供社保证明并在本项目采购合同签订前完成人员驻点），中标方需派遣一名售后代表（或从驻点人员中指定，并以书面形式告知采购方），管理协调售后驻点人员，并根据采购方的需求，开展维保工作

★10、设备安装调试完成后，进入质保期时，中标方每年度提供2次现场校准，并提供结果报告；质保期内中标方每季度对已完成安装验收并进入质保期的设备进行巡检，并提供现场巡检记录及照片。

★11、在流量计安装、调试完毕后15天内，中标方应依照采购方要求及时调试相关远传设备，并接入采购方集抄平台，保障传输数据稳定准确。

（三）工期要求

★交货时间：供方必须在接到需方订单后，每10个工作日完成供货。

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《义乌市人民政府办公室关于印发规范政府采购管理若干意见的通知》（义政办发〔2017〕102号）、《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求组织验收。

供方应派员在所供产品到需方时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，供方应负责妥善处理直至需方满意。此工作所发生的费用应由供方自行承担。

货物卸至指定地点。经需方有关人员进行到货验收合格后方可安装，并负责设备现场安装、调试完成。

★（四）付款方式

每批次货款在该批货物完成入库验收后凭增值税发票、合同、安装及调试验收单，向采购方申请结算该批货款的80%，剩余20%（增值税发票挂账）尾款（不计息）在质保期结束后一个月内经中标方书面申请，经收货方验收后，根据验收结果支付。（分批安装，分批验收；流量计安装后上线并准确传输，视为安装验收合格，收货方将依据上线流量计数量出具相应的安装调试验收单）

## 四、其它说明

1.中标之后，如采购人发现供货产品与招标文件内容有不一致，应以有利于采购人原则为准。

# 第四章  开标、评标和定标须知

一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，应在规定时间内在“义乌市阳光招标采购平台”上上传电子投标文件和准时在线参加开标。

2.电子开评标及评审程序

2.1采购代理机构开启解密后的30分钟内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通；

2.2评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价响应文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：“义乌市阳光招标采购平台”如对开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标

3.评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2 评审过程中招标代理人员通过“义乌市阳光招标采购平台”在线询标方式进行询标的，投标单位应在30分钟内予以回应，否则后果自负。

4.评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6.投标文件中内容不一致的处理

同一份投标文件中，彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其它地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其它地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其它地方内容的描述为准。

7.供应商的认定

不同供应商之间所投核心产品为同一品牌产品的，应当按一个投标人认定，评审时取其中有效技术标的综合评分最高的一家为有效投标人，评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人投标无效。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8.投标文件的澄清

8.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会应当在“义乌市阳光招标采购平台”在线询标或采用其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容（招标文件其它地方有另有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第10条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

8.2如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“义乌市阳光招标采购平台”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

9.投标文件的初步评审

9.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

9.1.1是否出现第五章规定的内容；

违反上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

9.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

9.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

10.投标文件计算错误的修正

10.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

10.1.1客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准；

10.1.2投标文件中《开标一览表》（报价表）与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

10.1.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

10.1.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

10.1.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定通过“义乌市阳光招标采购平台”经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11.投标文件的评审、比较和否决

11.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

11.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

11.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

11.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

11.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

11.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

11.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。

11.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

12.评标办法

12.1采用综合评分法（具体评标办法见后）。

13.决标

采购人也可以授权评标小组直接确定中标人。

三、定标

14.中标通知

14.1评标结束后，评标结果公告1个工作日，发布评标结果公告的媒体为：义乌产权交易网。

14.2公告期内，如无有效异议，公告期结束，由采购人和义乌产权交易所有限公司共同签发《中标通知书》，中标人凭有效证明到义乌产权交易所有限公司领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

14.3开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“义乌市阳光招标采购平台”上及时提出，评标委员应对异常情况制作相关记录。投标人若对开评标结果提出质疑的，质疑材料可加盖单位公章后以扫描件形式通过邮箱（ywcqztb001@ywcq.com）送达。

14.4质疑投诉的相关规定

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

前款所称的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1.对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3.对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

采购人应当按规定在收到质疑后3个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10个工作日内向国企采购监督管理部门投诉。质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。

质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：1.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。2.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。3.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据。6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。7.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《义乌市国企采购管理办法（试行）》（义政办发[2018]97号）和《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监[2012]18号）等有关规定的质疑投诉。

15.合同签订

15.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内与采购人签订合同。

15.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

15.3采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

采购人不得向中标（成交）供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标（成交）供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

15.4除不可抗力等因素外，中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标（成交）结果，或者中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.5中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，采购人应重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标（成交）供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

15.6中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

15.7采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合法律法规的相关规定。

第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“义乌市阳光招标采购平台”平台的；

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的；

2.投标文件在资格或商务技术评审中出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的。

2.2招标文件关于投标文件组成内容商务技术响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

2.3投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定。

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选方案的除外。

2.5投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的。

2.6投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的。

2.7投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；或投标人串标的。

2.8其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

2.9经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件。

2.10评标委员会要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的。

3.投标文件在投标报价评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定。

3.2投标总价高于预算价（或最高限价）或投标单价高于单价最高限价。

3.3投标人的所投产品的数量不符合招标文件规定的。

3.4投标人的投标报价未明确的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上报价且未声明哪一个有效的。

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或投标人代表拒绝签名确认）。

4.在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

5.同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

5.1不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机网卡 mAc 地址相同的。

5.2不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机硬盘序列号相同的。

5.3不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

6.其他违反法律法规的情况。

7.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

第六章  评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本次招标的特点，特制定本评标细则。

一、评审程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格、商务技术、投标报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

（一）对所有投标人的资格响应文件进行审查，并以开标当日为准，对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询；

（二）对通过资格性审查合格的投标标人的商务技术响应文件进行符合性审查；

（三）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）；

（四）上述投标人的评分结束后，评标委员会对上述投标人的报价文件进行评审；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）对通过报价评审有效的投标人，由“义乌市阳光招标采购平台”平台计算出其报价分及总得分，并由评标委员会进行确认；

（六）确定中标人

1.首先，评标委员会按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高到低顺序排列；技术分相同，投标报价也相同的由采购人代表采用随机抽取程序随机确定。

2.其次，评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标单位。

（七）完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

1.当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同或者质疑投诉成立取消中标人资格的，均不再确定其余投标人作为中标人。

2.因中标人原因导致定标后无法签订合同的，中标人应按本文件服务费规定支付招标服务费。

三、评分细则

| 序号 | 评分内容 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务技术分 | 40 | 评标委员会根据评分细则，对各投标人的商务技术文件进行书面审核和评论后，由各成员独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人商务技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。 |
| 1 | 企业综合实力（3分） | 0-2.5（客观分） | 1.投标人具有有效的质量管理体系、环境管理体系、信息安全管理体系、职业健康安全管理体系认证、测量管理体系认证，每有一项得0.5分，最高 2.5分。（提供相关文件并加盖公章，并且以上认证必须经开标当天“全国认证认可信息公共服务平台”查询证书状态为“有效”） |
|  |  | 0-0.5（客观分） | 2.投标人2024年度资产负债率少于50%的，得0.5分。（能够提供经会计事务所2024年审计后的财务报表） |
| 2 | 企业业绩（3分） | 0-3（客观分） | 1.投标单位2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）单一用户使用插入式超声波流量计单个合同金额100万及以上（若是单价合同，须提供相关供货发票进行证明）的供货业绩证明的，每提供一个得1.5分; 2.投标单位2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）单一用户使用管段式电磁流量计单个合同金额100万及以上（若是单价合同，须提供相关供货发票进行证明）的供货业绩证明的，每提供一个得1.5分; 注：同一客户只认可一份业绩，投标时须提供业绩合同（若是单价合同，须提供相关供货发票进行证明），合同包括但不限于合同首页、主要内容页、签章页、签订日期页，未提供或提供不全不得分。 |
| 3 | 投标产品技术保障要求（12分） | 0-4（客观分） | 根据投标人拥有的生产设备情况、投标产品性能、质量控制、材料控制、生产工艺、方案的整体描述进行评分，提供的方案完全符合采购需求的得4分，每缺少一项扣1分，每有一项内容缺陷（技术方案不完整、不详细、不科学）扣0.5分，直至本项分值扣完为止。 |
|  |  | 0-4（客观分） | 由投标人提供详细质量检测程序资料和检测设备的购置发票复印件，根据其检测设备先进程度及检测程序进行评分，提供的方案完全符合采购需求的得4分，每缺少一项扣1分，每有一项内容缺陷（技术方案不完整、不详细、不科学）扣0.5分，直至本项分值扣完为止。 |
|  |  | 0-4（客观分） | 实施方案（包括总体施工部署、工期、工作时间进度表、运输、供货措施、现场调试管理计划等内容），提供的实施方案完全符合采购需求的得4分，每缺少一项扣1分，每有一项内容缺陷（实施方案不完整、不详细、不科学）扣0.5分，直至本项分值扣完为止。 |
| 4 | 投标产品质量要求（12分） | 0-10（客观分） | 1.电磁流量计准确度等级：准确度等级≤0.2级的，得2分；准确度等级≤0.3级的，得1分。（须提供电磁流量《计量器具型式批准证书》原件扫描件，未提供不得分）。本项最高得2分。 2.超声波流量计准确度等级：准确度等级≤0.5级的得2分；0.5级﹤准确度等级≤1.0级的得1分；1.0﹤准确度等级不得分。本项最高得2分。（须提供超声波流量计《计量器具型式批准证书》原件扫描件,未提供不得分）。 3.投标产品（水表和流量计）的生产厂商具备流量计或水表生产经验:具有流量计或水表 5年以上生产经验(以流量计或水表的型式批准证书或生产许可证为准)得0.5分;具有流量计或水表10年以上生产经验(以流量计或水表的型式批准证书或生产许可证为准)得1分;按最高分计分，不重复计分。（须提供相关产品型式批准证书或生产许可证复印或扫描件并加盖公章作为证明材料）。本项最高得1分。 4.超声波、电磁流量计每1小时发送1次数据(包含每 1 分钟采集的数据)的情况下，电池工作寿命大于6年以上，得1分（须提供第三方检测机构出具的检测报告及承诺书）。 5.投标人在招标文件数据存储功能要求存储6年基础上，承诺8年的得1分；10年的得2分。（须提供承诺书）本项最高得2分。 6.具备生产DN2000超声波、电磁流量计的技术能力。（须提供第三方检测机构出具的带CNAS标识的DN2000的校准报告），出具的得1分。 7.超声波流量计或电磁流量计具有近五年内省级及以上疾病预防控制中心出具的合格检测报告的得1分。（须提供检测报告原件扫描件并加盖公章）本项最高得1分。 |
|  |  | 0-2（客观分） | 按采购性能指标要求，技术参数正偏离一项多得0.5分，正偏离最多可得2分。本项最高得2分. |
| 5 | 配置及优化 情况（6分） | 0-6（客观分） | - 投标单位具有DN100-DN1000的校验装置的得1分；具有DN100-DN2000的校验装置的得2分。本项最高得3分。 2.投标单位的校验设备具有中国合格评定国家认可委员会出具校准能力DN100-DN1000的实验室认可认证CNAS证书，得1分；出具校准能力DN100-DN2000的实验室认可认证CNAS证书，得2分。本项最高得3分。 须提供相应有效证书（或报告）扫描件并加盖公章，未提供不得分。 |
| 6 | 售后服务及保障（4分） | 0-1（客观分） | 具有十二星级售后服务体系完善程度认证证书的得0.5分；具有七星或八星级售后服务体系完善程度认证证书的得1分。 |
|  |  | 0-1（客观分） | 投标方中标后在质保期内安排相关驻点售后维护人员，得1分（需承诺书，且中标通知书下达一个月内人员到位）该项共1分。 |
|  |  | 0-2（客观分） | 质保期满足招标文件要求的，不得分；在此基础上，质保期超过招标文件规定的，每增加一年得1分，最多得2分。 须提供相关承诺函，不提供不得分，承诺函格式自拟。 |
| 二 | 报价分 | 60 | 评标价=投标总价 1.以满足招标文件要求且评标价最低的为评标基准价，其报价得分为满分。 2.其他投标人的报价分统一按照下列公式计算： 报价分＝（评标基准价／评标价）×60，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 |
| 三 | 综合得分 | 100 | 投标人综合得分=商务技术分+报价分 |

以上评分内容仅限对未打“★”条款进行评分。

## 四、评标小组不向落标方解释落标原因。

第七章  合同主要条款

（样本）

供方：________________________________

需方：________________________________

供、需双方根据____年____月____日浙江省义乌市国企采购                  项目成交结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成

招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同总价中须包括___________________及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

| 序号 | 采购项目 | 投标单价（元） | 数量 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | ￥： 大写： |  |  |  |

单位：人民币元

三、技术资料

1、供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如供应方提供的货物或其任一部分产生知识产权纠纷的，有供应方承担相应法律责任，如该纠纷对需方产生不良影响或造成损失的，供应方应承担赔偿责任。

五、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：无。

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2、非经需方同意，供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和或对货物的非法分包行为，需方中止合同，并追究供方的违约责任。

八、售后服务

(与招标文件保持一致)

九、交货与工期要求

1、交货期：_______________________(与招标文件保持一致)

2、交货地方：

3、交货方式：

4、工期要求：

十、货款支付

1、付款方式：_______________________(与招标文件保持一致)

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，供方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证

1、供方应按招标文件规定的货物性能、技术参数要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。且提供的产品也必须满足供应方在投标文件中承诺的货物性能、技术参数要求、质量标准。

2、供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到招标文件及投标文件要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：更换后的产品需满足招标文件及投标文件要求，由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

如需方与供方无法达成一致意见的，需方有权单方解除本合同，供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），此外由此产生的一切损失和费用也均由供方承担。

3、供方需派遣1名以上维护人员常驻需方随同维护，如出现因质量导致的故障等问题，能够积极主动的配合需方管理要求，在接到需方通知后在 24小时内到达需方现场并独立完成修复的工作。

4、供方必须对合同中规定的货物提供 _ _年的质保期（货物另有规定的按原规定执行），时间从最后一批设备安装调试验收合格办理移交手续之日后满六个月起计。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因需方使用不当造成故障，供方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中供方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。

5、在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，因设备质量等问题或远传数据传输等问题造成用户投诉或纠纷，产生的一切后果及费用由供方承担。

6、需方如有必要，在年度内的抽检材料送检费用由供方负责。

十三、违约责任

1、需方无故不办理货款支付手续的,需方应按逾期付款总额每日万分之_五_向供方支付违约金。

2、供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额每日千分之_五 向需方支付违约金，由需方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期_5个工作日不能交货的，需方可解除本合同。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应向需方支付招标文件预算金额_30_%的违约金，如造成需方损失超过违约金的，超出部分由供方继续承担赔偿责任。

3、供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

4、供方原因不能按期指导安装验收完毕的，供方向需方每日偿付货款总额_5_‰的违约金。

5、供方未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之_五_的违约金。

6、供方未按招标文件约定派驻相关专业的技术人员进行安装调试指导的，每发现一次处以货款总额千分之_五_的违约金。

7、供方在投标文件中的承诺，如未按承诺要求做到的，本项目将作废标处理并提前终止合同，并要求赔偿损失。

8、售后服务未按承诺时间要求及时处理的，每发现一次从应付款中扣减2000元。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件发生期间，需方可根据实际要求外调，调货所产生的一切费用（包括价格差价和重量差价）由供方负责；供方也可经需方同意（书面）外调，调货所产生的一切费用（包括价格差价和重量差价），由供方负责并保证质量。

4、不可抗力事件延续__30__天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十六、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十七、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

十八、本合同一式____份，供需双方各执____份，义乌产权交易所有限公司执一份，均具同等效力。

供    方：________________________  需    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：________________________  授权代表：________________________

电    话：________________________  电    话：________________________

账户名称：________________________  账户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

账    号：________________________  账    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：________________________

第八章  投标文件部分格式

一、资格响应文件、商务技术响应文件部分格式

1.法定代表人授权书和被授权人身份证复印件［适用于非法定代表人参加投标的,说明：法定代表人以营业执照载明的人员为准］

2.义乌市国企采购项目投标承诺书

3.货物简要说明一览表

4.规范偏离表

5.产品质量保证承诺书

6.售后服务承诺书

二、报价响应文件部分格式

1.开标一览表格式

三、质疑函范本

封面格式

正本（副本）

项目

投标文件

（采购编号）

投标文件内容：           （资格、商务技术或报价响应文件）

投   标   人：                              （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

### 法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人                   （授权人姓名）  系该公司的法定代表人（或负责人）。现特授权本单位的             （被授权人姓名）（身份证号码：         ）为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人（盖电子签章）：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：该表格适用于非法定代表人作为投标方代表参加投标的。

### 义乌市国企采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2.自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4.积极主动配合市财政局的调查。及时、如实、全面地回答市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7.在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.投标文件中未明确的内容按招标文件执行。

10.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

11.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

12.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

13.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

14.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

15.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（电子签章）：

法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：   年   月   日

### 货物简要说明一览表

投标方名称（盖电子签章）：___________________        采购编号：_____________

| 序号 | 产品名称 | 产地 | 型号规格及技术参数 | 数量 | 性能说明及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方代表签字：____________________        职  务：____________

日  期：________________

备注： 1.该表根据前面《招标货物一览表》中所列明货物清单，按每项货物详细填写。

2.“规格及技术参数”栏中填写所投货物化学成分、物理性能参数等技术参数。

3.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

### 规范偏离表

招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖电子签章）：

法定代表人（或负责人）或其授权的委托代理人签字：

日 期：      年    月   日

备注：1.投标方应仔细对第三章招标货物清单及项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、盖章后，不需要填写其他内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个无字。

3.此表在不改变表式内容的情况下可自行制作。

### 产品质量保证承诺书

根据贵方为      年    月   日          （采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

- 技术规范及相关产品标准：

- 产品都属于厂家原装正品产品：

- 产品“三包”内容：

- 质量问题的处理：

- 质量投诉的处理：

6、其它：

企业名称（盖电子签章）：________________________

签字代表：________________________

年        月        日

### 售后服务承诺书

1.保修年限、范围、保修条件

2.解决问题、排除故障的速度

3.设备使用的培训、指导

4.售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5.售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点等）

6.其他优惠条件

企业名称（盖电子签章）：

签字代表  ：

年      月      日

### 开标一览表

投标人名称（电子盖章）：

招标编号：

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |
| 8 | 合计 | 大写： 。 （小写： 。） |  |  |  |

全权代表签字：

日 期：

注：

1.投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

### 质 疑 函 范 本（供参考）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号（如有请填写）：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。